Esta é a versão em HTML do arquivo http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/8677/1/20766579.pdf. O Google gera automaticamente versões em HTML de documentos à medida que rastreia a Web.
Dica: para localizar rapidamente o termo de pesquisa nesta página, pressione Ctrl+F ou ⌘-F (Mac) e use a barra de localização.
Page 1

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA- UniCEUB
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – FATECS
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
AMBER LEITE DE AZEVEDO JUNIOR
SISTEMA DE MONITORAMENTO E CLIMATIZAÇÃO
DE ESTUFA DE PEQUENO PORTE EM UM CONTEXTO
DOMÉSTICO
BRASÍLIA – DF
JULHO, 2016

Page 2

AMBER LEITE DE AZEVEDO JUNIOR
SISTEMA DE MONITORAMENTO E CLIMATIZAÇÃO
DE ESTUFA DE PEQUENO PORTE EM UM
CONTEXTO DOMÉSTICO
Trabalho apresentado ao Centro Universitário de
Brasília (UniCEUB) como pré-requisito para a
obtenção de Certificado de Conclusão de Curso de
Engenharia de Computação.
Orientador: Prof. MsC. Francisco Javier De Obaldía
Díaz
Brasília
Julho, 2016

Page 3

Curso de Engenharia de Computação
AMBER LEITE DE AZEVEDO JUNIOR
SISTEMA DE MONITORAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DE ESTUFA
DE PEQUENO PORTE EM UM CONTEXTO DOMÉSTICO
Trabalho apresentado ao Centro
Universitário
de
Brasília
(UniCEUB) como pré-requisito
para a obtenção de Certificado de
Conclusão de Curso de Engenharia
de Computação.
Este Trabalho foi julgado adequado para a obtenção do Título de Engenheiro de Computação,
e aprovado em sua forma final pela Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas -
FATECS.
____________________________
Prof. Dr. Abiezer Amarilia Fernandes
Coordenador do Curso
Banca Examinadora:
________________________
Prof. Francisco Javier de Obaldía Díaz, MsC.
Orientador
________________________
Prof. Nilo Sérgio Soares Ribeiro, MsC.
UniCEUB
________________________
Prof. Roberto Avila Paldês, MeS.
UniCEUB

Page 4

AGRADECIMENTOS
Agradeço aos meus pais, Amber e Lira, e à minha irmã, Débora, por terem me
proporcionado não apenas o suporte necessário para realização deste trabalho, mas em todos os
aspectos da vida.
Agradeço a minha namorada, Camila, por estar sempre ali quando precisei, pela
paciência nos momentos difíceis e pelo amor.
Aos amigos e colegas de curso, obrigado pela ajuda e suporte providos por vocês ao
longo dos anos, em especial aqueles que estão comigo desde o início.
Aos meus professores, sem vocês nada disso seria possível. Obrigado por dedicarem
suas vidas a ensinar as futuras gerações.
A equipe da Embrapa Hortaliças de Brasília, em especial ao Dr. Juscimar e o Dr.
Marcos, obrigado pela ajuda e ensinamentos a qual me proporcionaram.
Ao professor Francisco Javier, obrigado por todo o apoio durante a realização deste
trabalho, sua conclusão não seria possível sem a sua ajuda.

Page 5

“A imaginação é mais importante que o
conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a
imaginação abarca o mundo inteiro, estimulando
progresso, dando luz a evolução. Ela é, estritamente
falando, um fator real na pesquisa científica.”
Albert Einstein

Page 6

SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... 9
LISTA DE TABELAS ................................................................................................ 11
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................... 12
RESUMO ..................................................................................................................... 13
ABSTRACT ................................................................................................................. 14
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15
1.1 Apresentação do Problema ............................................................................. 15
1.2 Objetivos ......................................................................................................... 17
1.2.1 Objetivo Geral.......................................................................................... 17
1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................... 17
1.3 Motivação ....................................................................................................... 18
1.4 Resultados esperados ...................................................................................... 18
1.5 Estrutura do Trabalho ..................................................................................... 19
2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 20
2.1 Cultivo de Hortaliças em Estufas .................................................................... 20
2.2 Fatores Climáticos na Produção de Hortaliças ............................................... 21
2.2.1 Temperatura............................................................................................. 22
2.2.2 Umidade do Ar......................................................................................... 22
2.2.3 Ventilação ................................................................................................ 23
2.2.4 Luminosidade........................................................................................... 24
2.2.5 Irrigação .................................................................................................. 24
2.3 Plataforma Arduino ......................................................................................... 26
2.3.1 Arduino UNO........................................................................................... 26
2.3.2 IDE do Arduino........................................................................................ 30
2.3.3 Bomba para Irrigação.............................................................................. 32
2.3.4 Sensor de Umidade do Ar e Temperatura – DHT22................................ 32

Page 7

2.3.5 Sensor de Luminosidade – LDR............................................................... 34
2.3.6 Shield de Relés ......................................................................................... 35
2.3.7 Visor LCD ................................................................................................ 37
2.3.8 Ethernet Shield......................................................................................... 39
2.3.9 ThingSpeak............................................................................................... 40
2.4 Sistemas de Controle ...................................................................................... 41
2.5 Visita Técnica ................................................................................................. 42
3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E
CLIMATIZAÇÃO DE ESTUFA DE PEQUENO PORTE EM UM CONTEXTO
DOMÉSTICO ......................................................................................................................... 44
3.1 Apresentação Geral do Projeto Proposto ........................................................ 44
3.2 Construção da Estufa ...................................................................................... 48
3.2.1 Dispositivos Instalados ............................................................................ 49
3.2.2 Sensor de Temperatura e Umidade.......................................................... 51
3.2.3 Sensor de Luminosidade .......................................................................... 52
3.2.4 Fonte de Alimentação .............................................................................. 53
3.2.5 Sistema de Irrigação Hidropônico........................................................... 53
3.3 Desenvolvimento do Software........................................................................ 55
3.3.1 Inclusão das Bibliotecas .......................................................................... 55
3.3.2 Preparação de Dispositivos..................................................................... 56
3.3.3 Inclusão dos Sensores .............................................................................. 58
3.3.4 Configuração Display LCD ..................................................................... 60
3.3.5 Configuração Ethernet Shield.................................................................. 61
3.3.6 Configuração ThingSpeak........................................................................ 62
3.3.7 Desenvolvimento da Placa do Circuito .................................................... 66
4 TESTES E RESULTADOS ................................................................................. 69
4.1 Cenário 1 ......................................................................................................... 69
4.2 Cenário 2 ......................................................................................................... 71

Page 8

4.3 Cenário 3 ......................................................................................................... 72
4.4 Análise de Resultados ..................................................................................... 72
5 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 74
5.1 Conclusões do Projeto .................................................................................... 74
5.2 Aplicações do sistema ..................................................................................... 74
5.3 Sugestões para trabalhos futuros ..................................................................... 75
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 76
APÊNDICE A – Código do Sistema de Controle da Estufa ................................... 78
ANEXO A – Esquema Elétrico Arduino UNO......................................................... 84

Page 9

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1 - Sistema NFT ............................................................................................. 25
Figura 2.2 - Arduino UNO ............................................................................................ 28
Figura 2.3 - Esquema elétrico do Arduino UNO Rev3 ................................................ 29
Figura 2.4 - IDE Arduino .............................................................................................. 31
Figura 2.5 - Bomba para Irrigação ................................................................................ 32
Figura 2.6 - Sensor DHT22 .......................................................................................... 33
Figura 2.7 – Sensor de Luminosidade (LDR) ............................................................... 35
Figura 2.8 - Shield de Relés .......................................................................................... 35
Figura 2.9 – Conexão relé com Arduino e uma lâmpada ............................................. 36
Figura 2.10 – Características display JHD162A ........................................................... 37
Figura 2.11 - Conexões Display LCD .......................................................................... 38
Figura 2.12 – Arduino UNO montado com Ethernet Shield ........................................ 39
Figura 2.13 - Gráficos apresentados no ThingSpeak .................................................... 40
Figura 2.14 - Sistema de Malha Aberta ........................................................................ 41
Figura 2.15 - Sistema de Malha Fechada ...................................................................... 42
Figura 2.16 - Sistema Hidropônico Sugerido ............................................................... 43
Figura 3.1 - Diagrama de Blocos DHT22 ..................................................................... 44
Figura 3.2 - Diagrama de Blocos LDR ......................................................................... 45
Figura 3.3 - Diagrama de Blocos (Exemplo) ................................................................ 45
Figura 3.4 - Diagrama de blocos ................................................................................... 47
Figura 3.5 - Esquemático com a sequência de ações do Funcionamento ..................... 48
Figura 3.6 - Estufa construída ....................................................................................... 49
Figura 3.7 – Ventoinha ................................................................................................. 50
Figura 3.8 - Soquete E27 com Lâmpada ...................................................................... 50
Figura 3.9 – Umidificador ............................................................................................ 51
Figura 3.10 - Conexões DHT22 .................................................................................... 51
Figura 3.11 - Novas conexões DHT22 ......................................................................... 52
Figura 3.12 - Sensor de Luminosidade Instalado ......................................................... 52
Figura 3.13 – Esquemático Fonte de Alimentação ....................................................... 53
Figura 3.14 - Furos para dreno de solução no sistema hidropônico ............................. 54
Figura 3.15 - Sistema hidropônico montado dentro da estufa ...................................... 54

Page 10

Figura 3.16 - Declaração de Bibliotecas ....................................................................... 55
Figura 3.17 - Código de Preparação do Display ........................................................... 56
Figura 3.18 - Código de Preparação DHT22 ................................................................ 57
Figura 3.19 - Código de Preparação LDR .................................................................... 57
Figura 3.20 - Código de Preparação Relé ..................................................................... 57
Figura 3.21 - Código de Preparação Shield Ethernet.................................................... 58
Figura 3.22 - Código de Preparação ThingSpeak ......................................................... 58
Figura 3.23 - Definições de Variáveis DHT22 ............................................................. 59
Figura 3.24 - Definições de Variáveis LDR ................................................................. 59
Figura 3.25 - Código de Inicialização do Visor LCD ................................................... 60
Figura 3.26 - Código para display de informações no visor LCD ................................ 61
Figura 3.27 - Código da Função inicioEthernet ............................................................ 62
Figura 3.28 - Cadastro Plataforma ThingSpeak ........................................................... 62
Figura 3.29 - Criação de Canal na Plataforma ThingSpeak ......................................... 63
Figura 3.30 - Criação do Canal Projeto Estufa ............................................................. 63
Figura 3.31 - Chave de Escrita ThingSpeak ................................................................. 64
Figura 3.32 - Função updateThingSpeak ...................................................................... 65
Figura 3.33 - Condição updateThingSpeak .................................................................. 65
Figura 3.34 - Protoboard vs Placa de Fenolite Furada .................................................. 66
Figura 3.35 - Arduino fixado na placa de circuito ........................................................ 67
Figura 3.36 - Corte da placa fenolite ............................................................................ 67
Figura 3.37 - Placa de circuito montada ....................................................................... 68
Figura 3.38 - Protótipo final ......................................................................................... 68
Figura 4.1 - Teste de Temperatura DHT22 .................................................................. 69
Figura 4.2 - Declínio de Temperatura DHT22 ............................................................. 70
Figura 4.3 - Teste do Sensor DHT22 – Umidade ......................................................... 71
Figura 4.4 - Teste com APIKey errada ......................................................................... 72

Page 11

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Temperatura Ideal para Algumas Hortaliças .............................................. 22
Tabela 2 – Umidade do Ar Ideal para Algumas Hortaliças .......................................... 23
Tabela 3 – Especificação Arduino UNO ...................................................................... 27
Tabela 4 – Valores de Voult (tensão de saída) para um LDR com 5V como Vin ........ 34
Tabela 5 - Resultados dos testes LDR .......................................................................... 71
Tabela 6 - Custos do Projeto ......................................................................................... 73

Page 12

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AC/DC – Alternating Current/Direct Current
Com – Common Connection
I/O – Input/Output
ICSP – In Circuit Serial Programming
IDE – Integrated Development Environment
LCD – Liquid-Crystal Display
NC – Normally Closed
NFT – Nutrient Film Technique
NO – Normally Open
PC – Personal Computer

Page 13

RESUMO
O consumo de hortaliças folhosas é um importante hábito alimentar do brasileiro, em especial
entre os residentes nas áreas urbanas, o que traz benefícios à saúde. Entretanto, o cultivo
contínuo e eficaz destas plantas no nosso território enfrenta importantes dificuldades, tais como
a variabilidade do clima e dos solos, a crescente urbanização que diminui as áreas eficientes
para o plantio e a preocupação da população com o consumo de alimentos seguros que oferecem
teor nutritivo adequado e qualidade física dos produtos. A criação e o desenvolvimento deste
tipo de plantas em ambientes protegidos são capazes de minimizar consideravelmente os
impactos negativos na produção deste gênero alimentar. O ambiente da estufa permite um
controle e monitoramento elevado sob os fatores que influenciam o crescimento das plantas,
protegendo o ciclo de efeitos climáticos adversos. Considerando este cenário, este projeto busca
criar uma estufa de tamanho reduzido para a produção de hortaliças folhosas em um contexto
doméstico, desenvolvendo o sistema através da plataforma Arduino, sensores e hardwares de
apoio para atuarem no controle e monitoramento de uma estufa, tornando acessível e eficiente
o crescimento e a produção destas plantas em ambientes protegidos de escala reduzida.
Palavras-chave: Arduino, Estufa, Irrigação Hidropônica, Produção de Hortaliças.

Page 14

ABSTRACT
Leafy vegetables consumption is an important Brazilian eating habit, especially among those
living in urban areas, which brings health benefits. However, the continuous and effective
cultivation of these kind of plants in our country is facing major difficulties, such as the
variability of the climate and soil, increasing urbanization which reduces the effective areas for
planting and concern of the population with the consumption of safe food offering appropriate
nutritional value and physical quality of these products. The creation and development of such
plants in greenhouses can greatly minimize the negative impacts on the production of this food
genre. The greenhouse environment allows a higher control and monitoring on the factors
influencing plants growth, protecting the cycle from adverse climatic effects. Considering this
scenario, this project aims to create a reduced-size greenhouse for the production of leafy
vegetables in a domestic context, developing the system through the Arduino platform, sensors
and hardware support to act towards controlling and monitoring a greenhouse, making it
affordable and efficient the growth and the production of these plants in protected environments
of reduced scale.
Key words: Arduino, Greenhouse, Hydroponic irrigation, Leafy vegetables production.

Page 15

15
1
INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação do Problema
Este trabalho possui como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema de
controle e monitoramento, instalado em uma estufa de proporções reduzidas para a produção
de hortaliças folhosas em um contexto doméstico. Pretende-se examinar os principais fatores
que afetam o crescimento deste tipo de hortaliça, tais como a umidade, a luminosidade, a
umidade do solo e a temperatura do ambiente (BEZERRA, 2003, p.11). Para a elaboração do
sistema proposto, consideramos a plataforma Arduino e seus hardwares de apoio, devido aos
aspectos destacados por Yarnold (2015) que referencia suas vantagens: custo reduzido,
funcionamento em múltiplos sistemas operacionais (Windows, Mac e Linux), simplicidade e
flexibilidade, software e hardware livres.
O cultivo de hortaliças é um importante setor da agricultura brasileira. Segundo Vilela
(2013), a área cultivada foi de 800 mil hectares com produção de 18.769 mil toneladas em 2012.
Entre os produtos preferenciais estão a batata, o tomate, a cebola, além das leguminosas. Nos
hábitos alimentares do brasileiro, as hortaliças aparecem como elemento importante no
cardápio dos grandes centros urbanos (BEZERRA, 2003). O modo de vida destas populações
encontra afinidades em relação a uma dieta diversificada composta por hortaliças, o que permite
ter acesso ao seu alto valor nutritivo, composto por sais minerais e vitaminas, proporcionando
sensação de saciedade por um período maior de tempo e facilitando o processo digestivo (Ibid.,
p.9). Por isso, suas áreas de plantio são geralmente próximas das cidades, o que por um lado
diminui os custos de transporte e desperdício dos alimentos, mas por outro acarreta custos
elevados na produção, uma vez que as áreas, as variações climáticas e a mão-de-obra do entorno
demandam maior investimento do produtor.
Guedes (2015) aponta que a variabilidade do clima e dos solos brasileiros, a crescente
urbanização, a mudança de hábitos e valores para o consumo da população voltada para a
preocupação com alimentos seguros, a qualidade física dos produtos são outros aspectos que
influenciam na relação produtividade-consumo de hortaliças no Brasil. Desta forma, uma
solução que minimizaria os impactos negativos na produção brasileira seria a criação e
desenvolvimento destas plantas em ambientes protegidos:
Atualmente o Brasil testemunha a expansão da produção de hortaliças em
ambiente protegido, o que tem se tornado possível graças ao conhecimento,
além do comportamento das plantas e do solo, da física do ambiente interno
nesse tipo de estrutura (Ibid., p.2).

Page 16

16
Os ambientes protegidos permitem o aumento da eficiência na produção, no que se
refere aos principais fatores que influenciam no desenvolvimento destas plantas: o uso
controlado da água, dos insumos, fertilizantes e luminosidade. Bezerra (2003) indica os
benefícios do cultivo de mudas de hortaliças nesses espaços:
Com o advento do sistema de cultivo protegido, a produção de mudas, em
geral, vem apresentando um nível tecnológico mais elevado, resultando em
material de qualidade com riscos bastante reduzidos. Dessa forma, o produtor
pode elaborar um cronograma de produção de mudas por um período maior e,
consequentemente, obter melhor remuneração, como também maior
estabilidade dos preços das mudas durante o ano, uma vez que fatores
ambientais como temperatura, umidade, luminosidade, dentre outros, podem
ser controlados, proporcionando um microclima favorável, principalmente
nos estádios iniciais de desenvolvimento das mudas (Ibid., p.11).
Os ambientes protegidos possuem outras vantagens para o desenvolvimento de
hortaliças de acordo com Bezerra (2003):
•
Maior precocidade.
•
Menor possibilidade de contaminação fitopatogênica.
•
Maior relação percentual entre sementes plantadas e mudas obtidas.
•
Melhor aproveitamento da área destinada à produção de mudas.
•
Maior facilidade na execução de tratos culturais como desbaste,
irrigação, adubação, tratamento fitossanitário.
•
Menor estresse por ocasião do transplantio.
•
Redução do ciclo da cultura do campo (Ibid., p. 9-10).
Estes aspectos justificam a importância da produção de hortaliças em ambientes
protegidos, estruturas que diminuem os efeitos climáticos que incidem sobre as plantações
agrícolas, preocupando-se com uma maior eficiência da produção. As telas plásticas, por
exemplo, são ambientes que permitem a proteção das colheitas do frio e da chuva, de ventos
fortes, além de criar condições favoráveis para seu desenvolvimento inicial. Porém, esta forma
de proteção não permite o controle de fatores climáticos, tais como a variação abrupta de
temperatura ou a luminosidade necessária ao longo do processo de desenvolvimento das plantas
(JENSEN; MALTER, 1995).
O ambiente da estufa, por outro lado, permite um controle e monitoramento elevado
sobre os fatores que influenciam o crescimento das plantas, sendo esta uma estrutura composta
de paredes e telhado de plástico ou vidro, protegendo todo o ciclo dos efeitos climáticos
adversos (Ibid., p. 7).
Entretanto, Guedes (2015) informa sobre as dificuldades de implementação desses
espaços em toda a extensão do território brasileiro, considerando o alto custo dos materiais e

Page 17

17
dos recursos elétricos para o controle de temperatura, do desenvolvimento tecnológico restrito
e do desequilíbrio nos preços oferecidos ao consumidor. Estes problemas interferem no
consumo doméstico médio de hortaliças que tem decrescido no país, ampliando a baixa
eficiência da nossa produtividade.
Neste cenário, pretende-se apontar para a viabilidade técnica da criação de uma estufa
em tamanho reduzido, para uso doméstico, que permita uma produção urbana alternativa que
atenda parte das necessidades diárias de consumo de hortaliças folhosas nos ambientes
particular e familiar brasileiro, principalmente para o pequeno agricultor com recursos
limitados. A programação a ser utilizada na estufa deste trabalho permite a configuração de
variáveis como limite de temperatura e umidade, que serão utilizadas para a realização de
tarefas de controle do ambiente. Neste trabalho é utilizado um microcontrolador e sensores para
o monitoramento e controle de alguns dos principais fatores do desenvolvimento de hortaliças
em uma estufa, sendo eles: a quantidade de água, a temperatura interna, a luminosidade e a
umidade do ar.
1.2
Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Desenvolver e implementar um sistema de monitoramento e controle de ambiente em
uma estufa reduzida, permitindo a automação de parte do processo de cultivo de hortaliças
folhosas em ambientes domésticos.
1.2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos identificam aspectos relevantes para o desenvolvimento do
projeto, pautando-se em:
•
Realizar uma revisão bibliográfica de todas as tecnologias a serem utilizadas no
projeto;
•
Desenvolver um software embasado na plataforma Arduino, capaz de realizar a
leitura e o registro das informações da estufa provenientes dos sensores
instalados, sendo elas a luminosidade, a umidade do ar e a temperatura, além de
executar comandos à fim de controlar estas grandezas;
•
Construir uma estufa em material transparente a ser controlada pelo software
criado;

Page 18

18
•
Instalar o sistema proposto na estufa criada e testar seu funcionamento;
•
Realizar testes de software e de hardware.
1.3 Motivação
O acesso a uma dieta diversificada através do consumo de hortaliças pela população
brasileira esbarra em diferentes fatores negativos que influenciam o trajeto necessário para a
eficiência das etapas de produção (qualidade de sementes, cultivo de mudas, desenvolvimento
das plantas e consumo), como destacam Bezerra (2003) e Guedes (2015). Ao se projetar a
criação de uma estufa automatizada e alternativa para ambientes domésticos, pretende-se
atentar para a democratização e acessibilidade da produtividade:
Historicamente o consumo de hortaliças no Brasil tem permanecido baixo
apesar de o país ser internacionalmente reconhecido como uma superpotência
agrícola. As razões para esse aparente paradoxo são diversas e de resolução
relativamente difícil. Há razões culturais, mas em geral concorda-se que o alto
custo das hortaliças é uma das principais causas do baixo consumo (GUEDES,
2015, p. 1).
A concepção de uma estufa de tamanho reduzido advém da necessidade de otimizar o
espaço e a produção em ambientes pequenos, buscando, ao mesmo tempo, uma maior eficiência
neste ciclo. A estufa é um sistema complexo, pois qualquer alteração brusca no clima pode
gerar um efeito adverso no desenvolvimento das plantas. Sendo assim, a confecção do sistema
de monitoramento e controle automático oportunizado pela aplicação dos conceitos adquiridos
ao longo do curso de Engenharia de Computação, permite a redução dos esforços diários e
manuais necessários para a eficiência no trabalho de criação de hortaliças, no interior do
ambiente protegido proposto.
A contribuição desta pesquisa, portanto, reside em desenvolver uma forma alternativa
de cultivo de hortaliças para consumo próprio, atentando-se para as possibilidades de baixo
custo de automação e democratização do acesso aos produtos alimentícios.
Através do desenvolvimento deste projeto, obter-se-á uma estufa de pequeno porte a ser
utilizada em ambientes urbanos para o cultivo de hortaliças.
1.4
Resultados esperados
Espera-se deste projeto a criação de um sistema baseado na plataforma Arduino, capaz
de monitorar a luminosidade, temperatura e umidade do ar de uma estufa, bem como efetuar o

Page 19

19
controle de seu sistema de irrigação e subsistemas que ajudem a manter os níveis desejados
destes fatores. O sistema mostrará informações dos dados da estufa em um visor de cristal
líquido (LCD - Liquid-Crystal Display), sendo eles: umidade do ar, temperatura e luminosidade.
Estes dados serão transmitidos via Internet para uma página da web da plataforma ThingSpeak,
que poderá ser monitorada online pelo usuário.
Ainda, espera-se que a estufa construída neste projeto opere em condições apropriadas
por definição do usuário de temperatura, irrigação, iluminação e umidade do ar para o
desenvolvimento automatizado das hortaliças cultivadas em ambientes protegidos.
1.5
Estrutura do Trabalho
A estrutura deste trabalho contempla os seguintes capítulos:
Capitulo 1 – apresenta a introdução do trabalho, seus objetivos, metodologia,
justificativa e organização da monografia.
Capítulo 2 – descreve o funcionamento de uma estufa comum, assim como as
tecnologias que serão utilizadas para seu funcionamento, destacando os fundamentos teóricos
utilizados para o sistema proposto.
Capítulo 3 – consiste na apresentação da solução proposta, detalhando seu processo de
criação e desenvolvimento.
Capítulo 4 – destina-se a análise dos resultados que foram obtidos no sistema proposto,
tais como os objetivos esperados e os problemas encontrados.
Capítulo 5 – aponta a conclusão do trabalho e sugestões para futuras pesquisas.

Page 20

20
2
REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo destaca os fundamentos teóricos que orientam o processo de cultivo de
hortaliças folhosas em estufas, descrevendo o funcionamento desta estrutura em formato
reduzido, os fatores climáticos que interferem na sua produção e as tecnologias que serão
utilizadas para o desenvolvimento do sistema proposto.
2.1
Cultivo de Hortaliças em Estufas
Hortaliça é um termo agrícola utilizado para nomear uma planta herbácea em que uma
ou mais partes são utilizadas para alimentação em sua forma natural (ANVISA, 1978). Luengo
(2001) afirma que o consumo de hortaliças traz uma série de benefícios para a população,
devido a suas propriedades: ricas em fibras, vitaminas e sais minerais, além de serem alimentos
leves, tanto do ponto de vista nutricional, quanto pelo seu peso.
O processo de cultivo de hortaliças pode ser caracterizado como um conjunto de
cuidados especiais destinados a contribuir com o desenvolvimento destas plantas. Fatores como
o substrato, a irrigação da água, a temperatura, a luminosidade, a umidade do ar e do solo
interferem diretamente no processo de seu crescimento podendo dificultar, ou até mesmo,
impedir seu progresso. Ao ressaltar a produção de mudas de hortaliças que tenham um melhor
rendimento para o ciclo da planta, Bezerra (2003) aponta que os ambientes protegidos
proporcionam “um microclima favorável” para o seu desenvolvimento.
A formação de um “microclima” que permita o controle das variáveis que incidem sobre
a produção de uma planta influencia significativamente o seu desenvolvimento, não só no caso
das hortaliças. As orquídeas, por exemplo, necessitam de condições apropriadas para seu
crescimento e alguns fatores, como a quantidade de água, a luminosidade, a temperatura,
umidade do ar e ventilação, determinam o sucesso de sua produção (PLOUGHMAN, 2007).
Atualmente, o uso de ambientes controlados e protegidos através das estufas é uma
solução comumente adotada para o sucesso no cultivo de plantas variadas independente da
região brasileira. Bezerra (2003) define estufas como “estruturas onde se pode criar e/ou
manter microclimas favoráveis ao cultivo de qualquer espécie de planta, independente das
condições ambientais existentes”. (Ibid., 11-12). Além disso, a adoção das estufas permite o
controle das condições ambientais e de pragas ou insetos nocivos que possam vir a danificar a
produção, como formigas, lesmas e abelhas (BEZERRA, 2003; FIGUEIREDO, 2011).

Page 21

21
Percebe-se a evolução deste tipo de estrutura física desde a Antiguidade, onde já se
buscava administrar os fatores climáticos que atingem o cultivo das plantas. A construção de
estufas mais aprimoradas se deu somente no século XVI na Itália e, mais tarde, a engenhosidade
se espalhou para os países da Inglaterra e Holanda. No Brasil, o uso de estufas começou a ser
difundido recentemente, quando iniciativas de empresas privadas e de órgãos ligados a pesquisa
do ramo agrícola implementaram experiências a partir de 1970 (PINHEIRO, 2011).
As estufas podem ser construídas com uma diversidade de materiais, dependendo
simplesmente da necessidade do criador e do clima predominante na região. No caso do
Nordeste brasileiro, Bezerra (2003) destaca que para a produção de hortaliças o ideal é “uma
estrutura coberta com plástico transparente (150 micra), laterais com telas e de preferência
com lanternim na parte mais alta para facilitar a saída do ar quente”, considerando as altas
temperaturas na maior parte do ano neste território (Ibid., p. 12).
A forma, tamanho e materiais também são aspectos condicionantes que influenciam a
usabilidade, a durabilidade e o preço destes ambientes protegidos:
As estruturas das estufas podem ser construídas em madeira ou metal. As
estruturas metálicas têm sido preferidas por serem mais práticas e de
manutenção mais fácil e possuem maior durabilidade, porém são mais caras.
A altura da estufa deve ter um pé-direito acima de quatro metros e o
comprimento até 50 metros, para evitar aumento da temperatura interna
(BEZERRA, 2003, p. 12).
2.2
Fatores Climáticos na Produção de Hortaliças
A variação dos fatores climáticos é considerada um dos maiores desafios para a
produção de hortaliças no território brasileiro, uma vez que estes influenciam diretamente a sua
formação.
O clima é fundamental para o desenvolvimento de plantas, os fatores
climáticos como temperatura e luminosidade podem interferir de forma
benéfica ou maléfica no desenvolvimento da planta, sendo assim, controlar
esses fatores é de suma importância e o uso do ambiente protegido vem somar
a essa busca por melhores resultados. (SANTOS; JUNIOR; NUNES, 2010).
No mecanismo adaptativo a ser construído neste trabalho, considera-se o controle dos
seguintes fatores a serem desenvolvidos a seguir.

Page 22

22
2.2.1
Temperatura
A variação da temperatura influencia o desenvolvimento das espécies vegetais por
interferir em processos como transpiração, respiração, fotossíntese, germinação, crescimento,
floração e frutificação (CERMEÑO, 2005). Cada planta necessita de uma faixa de temperatura
específica para que seu ciclo de desenvolvimento seja otimizado. Faixas de temperatura
adequadas permitem um crescimento efetivo das hortaliças, enquanto variações fora de seus
limites geram perda em sua qualidade visual, sabor, podendo inclusive ocasionar sua morte.
A Tabela 1 foi construída a partir de dados obtidos pela Embrapa Hortaliças, designando
faixas de temperaturas apropriadas para alguns tipos de hortaliças regularmente produzidas no
Brasil.
Tabela 1 – Temperatura Ideal para Algumas Hortaliças
Hortaliça
Temperatura Ideal
Acelga
15 °C a 25 °C
Agrião
15 °C a 25 °C
Cebolinha
Até 25 °C
Couve-Flor
15 °C a 25 °C
Pimentão
15 °C a 25 °C
Repolho
15 °C a 25 °C
Fonte: Catálogo Brasileiro de Hortaliças, 2015, adaptado.
O controle de parâmetros como ventilação e umidificação pode servir de artifício para
o controle da temperatura do ambiente da estufa. No caso da estufa proposta, será utilizado um
sensor DHT22 para o monitoramento da temperatura interna, sendo seus valores utilizados
como parâmetro para a ativação do sistema de ventilação e umidificação da estufa.
2.2.2
Umidade do Ar
A umidade relativa do ar, expressa em percentual (%), varia com a temperatura e
representa a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera em relação à
quantidade máxima que poderia existir nas mesmas condições de temperatura (ponto de
saturação) (CGE, 2011).
Um ambiente com a umidade do ar controlada prevê que as hortaliças não sofram com
a falta dela ou o excesso, pois ambos os fatores são pertinentes para sua sobrevivência. Uma

Page 23

23
hortaliça crescendo em um ambiente com baixa umidade do ar pode apresentar sinais de
desidratação, como folhas secas ou mortas. Enquanto seu excesso pode acarretar o
desenvolvimento de doenças (BRANDÃO FILHO; CALLEGARI, 1999).
A tabela abaixo indica a faixa de umidade do ar ideal para desenvolvimento de algumas
hortaliças em ambientes protegidos:
Tabela 2 – Umidade do Ar Ideal para Algumas Hortaliças
Hortaliça
Umidade do Ar Recomendada
Tomate
50 a 70%
Melão
65 a 75%
Pepino
70 a 90%
Pimentão
50 a 70%
Fonte: BRANDÃO FILHO; CALLEGARI. Cultivo de hortaliças de frutos em solo em ambiente
protegido, 1999, adaptado.
No trabalho, optou-se por fazer um controle da umidade do ar para que a mesma se
comporte na faixa dos 60% a 80% a partir do uso do sensor DHT22 e de um umidificador de ar
acionado por um relé, que será ligado quando o nível de umidade do ar na estufa for menor do
que o esperado.
2.2.3
Ventilação
A ventilação pode ser considerada como a troca de ar entre o meio externo e interno da
estufa. O principal objetivo da ventilação é retirar a sobrecarga de calor de dentro da estufa. A
importância de se fazer circular e renovar o ar interno se deve ao fato de evitar a presença e
surgimento de pragas, controlando a umidade do ar na estufa. Para tanto, existem dois tipos de
ventilações, a natural e a mecânica. A primeira forma de ventilação é caracterizada por aberturas
laterais ou superiores existentes na estufa, o que permite a renovação gasosa interna. Já a
ventilação mecânica, conta com um ventilador que será utilizado para as trocas gasosas
(SOLERPALAU, 2015).
No trabalho, a ventilação da estufa será feita da forma natural e mecânica, sendo possível
remover a tampa da estufa para uma ventilação natural. Porém, será também instalado um
ventilador a ser ligado por um relé, para que seja realizada a troca de gases da estufa com o
ambiente.

Page 24

24
2.2.4
Luminosidade
A luz é fundamental para a sobrevivência das plantas, pois através do fenômeno da
fotossíntese, as plantas transformam moléculas de água e dióxido de carbono em energia
química e liberam simultaneamente o oxigênio, renovando e purificando o ar. Estas moléculas
são, então, utilizadas pelas plantas em sua respiração (HOPKINS, 2006, p.4-8).
A luminosidade, em termos da agricultura, caracteriza-se pela quantidade de luz
incidente nas plantas. Sendo este um fator importante não apenas para sua sobrevivência, mas
também para seu desenvolvimento, já que o excesso – ou falta – podem gerar efeitos adversos
em seu crescimento (Ibid., p.6).
No trabalho, optou-se pela instalação de uma lâmpada na estufa, para que em casos de
baixa luminosidade, seja possível oferecer ao menos a luz artificial para a planta, tendo em vista
a importância da luz em seu crescimento. Esta lâmpada será ativada por meio de um relé que
será controlado pela plataforma Arduino, em conjunto com um sensor de luminosidade
instalado na estufa.
2.2.5
Irrigação
A vida das plantas depende diretamente da água, elemento fundamental para o processo
de fotossíntese e, consequentemente, para seu desenvolvimento.
Na produção de hortaliças, um sistema de irrigação pode funcionar de forma manual ou
automática. O sistema manual exige um esforço contínuo por parte do usuário para seu bom
funcionamento, enquanto que a automatização do processo de irrigação proporciona um maior
controle e eficiência da quantidade de água a ser utilizada no cultivo.
Diferentes tipos de irrigação podem ser empreendidos em um ambiente protegido, tendo
cada um deles vantagens e desvantagens. A irrigação por subirrigação inunda as bancadas ou o
próprio piso em que os recipientes das plantas se encontram, mantendo as folhagens secas e
podendo contribuir para uma menor incidência de doenças. Todavia, este método pode gerar
um custo elevado. Outra forma de irrigação é por aspersão, no qual a água é liberada em forma
de círculo ou semicírculo em torno da plantação, porém sua utilização acarreta desperdício de
água elevado. A irrigação por nebulização é uma alternativa que fornece água em forma de
névoa, proporcionando menor danos às plantas e melhor distribuição da água (BEZERRA,
2003).

Page 25

25
Por outro lado, opta-se pela irrigação hidropônica na confecção deste projeto, que é uma
forma de irrigação na qual as plantas crescem com suas raízes em um canal ou canaleta pelo
qual atravessa, periodicamente, uma solução nutritiva composta por água e nutrientes, como
mostra a figura 2.1. Esta solução oferece diversas vantagens na produção de hortaliças, quando
comparada ao cultivo no solo, sendo elas: menor volume de água necessário, área para produção
reduzida em cerca de dez vezes e um baixo uso de produtos defensivos agrícolas – como
agrotóxicos – no cultivo. Além disso, as hortaliças possuem maior durabilidade, qualidade e
produtividade (ABRANTES; SEIXAS FILHO, 2006).
No trabalho, foi utilizado o sistema sistema de técnica de cultura de fluxo laminar de
nutrientes (NFT - Nutrient Film Technique) para a alimentação das plantas. Este sistema
funciona de forma em que a solução nutritiva fica armazenada em um reservatório, sendo
bombeada assim para a parte superior do canal ou canaleta de cultivo e retornando para o
reservatório.
Figura 2.1 - Sistema NFT
Fonte: Adaptado de http://tudohidroponia.net/, 2015.

Page 26

26
2.3
Plataforma Arduino
A plataforma Arduino foi criada na Itália, no Instituto de Design e Interação Ivera
(Interaction Design Institute Ivera), escola voltada para a pesquisa na interação entre
dispositivos digitais e sistemas (YARNOLD, 2015).
É uma placa de circuito montada com base nos microcontroladores ATmega8 ou
ATmega168. Seu design atual oferece uma entrada USB para a configuração da memória flash
da placa, além de uma série de pinos analógicos e digitais de entrada e saída, que são utilizados
na criação de projetos (Ibid., p.3). O modelo denominado Arduino UNO, permite uma redução
considerável nos custos de produção de um projeto, mantendo a eficiência do sistema.
Funcionando como um computador em miniatura, a plataforma Arduino é capaz de
processar informações entre o próprio dispositivo e os componentes externos a ele conectados.
Por meio da programação em seu ambiente de programação integrado (IDE - Integrated
Development Environment), um software livre do próprio Arduino que é utilizado para criação
de códigos baseados na linguagem C, é possível designar programas de computadores a serem
instalados em sua memória flash, fazendo com que o Arduino realize o conjunto de instruções
que foram delineadas no software (MCROBERTS, 2011).
Segundo McRoberts (2011), uma das maiores vantagens da plataforma Arduino é sua
arquitetura de hardware e software abertas, possibilitando a utilização livre por qualquer pessoa
ou propósito, de seus códigos, esquemas ou projetos (Ibid., p.24).
2.3.1
Arduino UNO
Arduino UNO é um dos vários tipos de Arduinos existentes na atualidade. Suas
características consistem em:
O Arduino UNO é uma placa baseada no microcontrolador ATmega168P, ele
possui 14 pinos digitais de entrada e saída, 6 entradas analógicas, um cristal
de quartzo de 16 MHz, conexão USB, um conector de energia, um botão ICSP
(In Circuit Serial Programming) e um botão de reset. Ele contém tudo para
suportar o microcontrolador; Simplesmente conecta-se a um computador por
um cabo USB ou liga-se pelo seu conector de corrente alternada para corrente
contínua (AC/DC - Alternating Current to Direct Current) de 9v
(ARDUINO.CC, 2015, tradução nossa).

Page 27

27
As especificações técnicas deste tipo de placa contemplam os seguintes dados
apresentados na tabela 3:
Tabela 3 – Especificação Arduino UNO
Características
Técnicas
Valores
Microcontrolador
ATmega328P
Tensão de operação
5V
Tensão de entrada
(recomendada)
7-12V
Tensão de entrada
(limite)
6-20V
Pinos
digitais
de
entrada e saída (I/O -
input/output)
14 (Dos quais 6 dão suporte a saída PWM)
Pinos digitais I/O PWM
6
Pinos de entrada
analógica
6
Corrente contínua por
pino I/O
20 mA
Corrente contínua por
pino 3.3v
50 mA
Memória Flash
32KB (ATmega328P) dos quais 0.5 KB
são utilizados pelo bootloader
SRAM
2 KB (ATmega328P)
EEPROM
1 KB (ATmega328P)
Velocidade de Clock
16 Mhz
Dimensões
68.6 x 53.4 mm
Peso
25 g
Fonte: Adaptado de www.arduino.cc, 2015.
A figura 2.2 mostra o Arduino UNO, utilizado no projeto:

Page 28

28
Figura 2.2 - Arduino UNO
Fonte: www.arduino.cc, 2015.
O microcontrolador ATmega328P possui um conversor A/D (analógico/digital) de 10
bits de resolução para os pinos de entrada analógica, ou seja, é criado uma representação digital
de até 1024 valores distintos para o sinal analógico de entrada (ARDUINO.CC). O Arduino
UNO possui um regulador de tensão de 5V, o que permite uma alimentação variável de 7 a 12
Volts, sendo esta convertida a uma tensão constante de 5V. Será utilizado para alimentação do
projeto uma fonte 220v, com uma porta USB de 5v para que seja alimentado o Arduino. Dos
14 pinos digitais de entrada/saída do Arduino, cinco são reservados para o shield de Ethernet
(D13, D12, D11, D10 e D4), cinco (D9, D8, D7, D6 e D5) serão utilizados para o display e
quatro (A0, A3, D2 e D3) serão para o shield de relés. Dos analógicos, 2 (A1 e A2) serão
utilizados para os sensores e 1 (A4) será utilizado para o display.
Para este projeto, o UNO será responsável pelo recolhimento de informações dos
sensores de luminosidade, umidade do ar e temperatura. Ao captar tais informações, serão
enviados comandos para que sejam ativados os subsistemas conectados ao shield de relés, o
umidificador, a ventoinha e a lâmpada. O sistema de irrigação funcionará sem nenhuma
interferência dos sensores em um período pré-configurado.
A figura 2.3 apresenta o esquema elétrico do Arduino UNO na versão utilizada no
projeto, em detalhes:

Page 29

29
Figura 2.3 - Esquema elétrico do Arduino UNO Rev3
Fonte: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
O esquema elétrico mostrado na figura 2.3 também pode ser encontrado, ampliado, no
Anexo A.
Os principais componentes do Arduino UNO são:
• 2 processadores: ATMega16U2 (U3) que é o processador USB e o ATMega328P
(ZU4), que funciona como o processador principal. A razão disto é pelo fato do
ATMega328P não suportar uma conexão direta com a porta USB. Desta forma, o
ATMega16U2 converte os dados da USB para um sinal serial (UART), podendo
este ser lido pelo processador principal;
• Conector USB (X2): é onde se conecta o cabo USB. Pode ser usado para
transferência de dados e/ou de alimentação;
• Filtro e proteção USB (F1, Z1, Z2, L1, RN3A e RN3D): estes componentes, em
conjunto, criam o chamado “filtro e proteção USB”. Os componentes Z1 e Z2 são
varistores e têm como função proteger os pinos do ATmega16U2 (processador
USB) contra descargas eletrostáticas. O componente F1 é um fusível, que tem como
função proteger a porta USB do computador (PC - Personal Computer) caso ocorra
um curto-circuito ou sobrecarga acidental na placa do Arduino. O componente L1
é um ferrite utilizado para a redução de possíveis ruídos que possam vir pela malha
do cabo USB até o Arduino, bem como isolar o PC de ruídos gerados pelo Arduino.
Já os componentes RN3A e RN3D formam uma rede de resistores, utilizados para

Page 30

30
atenuar ruídos e picos de tensão que podem vir a ocorrer através do cabo USB,
ajudando assim na proteção do processador;
• 2 Osciladores: o oscilador é responsável pela geração do pulso de clock. No Arduino
UNO, o oscilador do ATMega16U2 foi implementado utilizando um cristal de
16MHz (Y1) como componente principal. Enquanto que o oscilador do
ATMega328P foi feito com um ressonador cerâmico (Y2) de 16MHz;
• 1 Regulador linear de 5V: denominado U1 no circuito, este regulador é responsável
por baixar a tensão da fonte e estabilizá-la em 5V, dissipando o resto em forma de
calor;
• 14 pinos digitais de entrada ou saída (programáveis);
• 6 pinos de entrada analógica ou entrada/saída digital (programáveis);
• 1 Botão de reset: nomeado como “RESET” no esquemático, este botão fecha o
contato dos pinos 1 e 2, fazendo com que ocorra um reset do processador.
2.3.2
IDE do Arduino
A plataforma Arduino utiliza um software próprio para o desenvolvimento de
programas, conhecidos como sketch. Os programas desenvolvidos no IDE do Arduino, quando
compilados, podem ser enviados à placa para a execução do mesmo. Este ambiente, ainda,
permite que os softwares criados sejam testados antes de serem enviados às placas
(MCROBERTS, 2011, p.24).
A figura 2.4 mostra a interface IDE da plataforma Arduino:

Page 31

31
Figura 2.4 - IDE Arduino
Fonte: Foto elaborada pelo autor
A IDE do Arduino apresenta as seguintes funções, destacadas e numeradas na figura 4:
1. Área de programação: onde são escritos os códigos dos softwares criados para a
plataforma Arduino;
2. Menu principal;
3. Botões de acesso rápido: indica atalhos para funções frequentemente usadas durante a
programação de um programa para o Arduino. Da esquerda para direita é possível
verificar a integridade do código, carregar o código no Arduino, abrir novo sketch, abrir
um sketch salvo e, por fim, salvar o sketch apresentado na área de programação.

Page 32

32
4. Exibir monitor serial: exibe os dados enviados e recebidos pelo Arduino em uma nova
janela;
5. Barra de estado: descreve informações acerca do código no caso de sucesso ou falha das
configurações.
A seguir, veremos os componentes externos que foram empregados no sistema,
considerando as variáveis a serem exploradas para o controle e monitoramento da estufa
desenvolvida neste projeto.
2.3.3
Bomba para Irrigação
O sistema NFT proposto necessita que, periodicamente, a solução nutritiva seja
transportada pelas raízes das plantas. Para tal, será utilizada uma bomba submersa de água de
220l/h de vazão, que opera na finalidade de movimentar a água para que ocorra a troca de
oxigênio entre ela e a atmosfera, renovando assim oxigênio da solução nutritiva utilizado no
sistema NFT. A figura 2.5 abaixo mostra a bomba de água que será instalada no projeto:
Figura 2.5 - Bomba para Irrigação
Fonte: Foto elaborada pelo Autor
Segundo Braga (2009), um funcionamento adequado de um sistema hidropônico NFT
envolve a solução nutritiva ser bombeada aos canais e escoar graças a gravidade, formando uma
fina lâmina de solução de irriga as raízes.
2.3.4
Sensor de Umidade do Ar e Temperatura – DHT22
Para realizar as medições de umidade do ar e da temperatura na estufa proposta, será
utilizado o sensor DHT22. Ele funciona com um sensor capacitivo de umidade e um thermistor

Page 33

33
para medir o ar em volta dele, entregando suas leituras em forma de sinal digital para o pino de
dados do Arduino.
Este sensor foi escolhido devido a sua facilidade de utilização e sua precisão nas
medidas, sendo seu maior problema o fato de que seus dados só podem ser lidos a cada 2
segundos, problema este que foi contornado durante a criação do código.
As características dele são:
• Tensão de funcionamento de 3 a 5V e I/O;
• 2.5mA corrente máxima durante a conversão (pedindo dados);
• Bom para leituras de 0-100% de umidade com variação de 2~5%;
• Opera com faixas de leitura de temperatura de -40 a 80 ºC, com uma variação
de ±0,5%;
• Limite de 0,5Hz de leitura (uma vez a cada 2 segundos);
• Tamanho: 27mm x 59mm x 13.5mm;
• 4 pinos com 0,1” de espaço.
Na figura 2.6 abaixo, o sensor DHT22 é mostrado:
Figura 2.6 - Sensor DHT22
Fonte: Foto elaborada pelo autor.
Considerando a pinagem vista na figura acima, as configurações do sensor são feitas da
seguinte forma:
• 1º pino é o VCC, que deve ser ligado no 5v do Arduino;
• 2º pino é o pino de dados, que deve ser ligado em uma porta digital do arduino;
• 3º pino é nulo, não precisando ser ligado;
• 4º pino é o GND do sensor, devendo ser ligado no GND do Arduino.

Page 34

34
2.3.5
Sensor de Luminosidade – LDR
Para efetuar as medições de luminosidade da estufa, utilizou-se um sensor de
luminosidade chamado de LDR (Light Dependant Resistor), que é um resistor cuja resistência
varia de acordo com a incidência de luz. Em ambientes escuros, sua resistência é elevada.
Porém, conforme a luz incide sobre ele, sua resistência diminui (MCROBERTS, 2014, p.114-
115).
Na tabela 4 é utilizado um resistor de 10 kΩ (R1) como divisor de potencial, sendo
possível assim constatar as variações nas tensões de saída em função da resistência do LDR,
indicando a saída desde o mais escuro ao mais claro. :
Tabela 4 – Valores de Voult (tensão de saída) para um LDR com 5V como Vin
(tensão de entrada)
R1
R2 (LDR)
Vout
Claridade
10 kΩ
100 kΩ
4,54 V
Mais escuro
10 kΩ
73 kΩ
4,39 V
25%
10 kΩ
45 kΩ
4,09 V
50%
10 kΩ
28 kΩ
3,68 V
70%
10 kΩ
10 kΩ
2,5 V
Mais claro
Fonte: McRoberts, 2014, p.115.
O sensor LDR, apesar de não ser um bom medidor de quantidade de luz no ambiente
(lúmens), pode ser utilizado de maneira satisfatória para indicar a presença ou ausência de luz.
No trabalho, ele permitirá que a leitura da luminosidade do ambiente em que a estufa está
posicionada, sendo possível ligar uma lâmpada que ofereça luz artificial na ausência de luz
natural.
A figura 2.7 mostra o LDR utilizado no trabalho:

Page 35

35
Figura 2.7 – Sensor de Luminosidade (LDR)
Fonte: Foto elaborada pelo autor
2.3.6
Shield de Relés
Relé é uma chave eletrônica que liga ou desliga quando uma pequena tensão é aplicada
a seus terminais de controle. Os relés utilizados no trabalho, por exemplo, são ativados ao
receber uma carga de 5V, permitindo que sejam ligados os dispositivos utilizados no controle
do microclima da estufa. Relés eletrônicos foram utilizados por possuírem uma rápida
velocidade de comutação e, ao receber o sinal do Arduino, são ativados imediatamente,
possibilitando que a carga de 220V necessária para o funcionamento dos aparelhos utilizados
no projeto seja provida.
A figura 2.8 mostra o shield de relés que foi utilizado no trabalho:
Figura 2.8 - Shield de Relés
Fonte: Foto elaborada pelo autor

Page 36

36
A estrutura básica de cada um dos relés contidos no shield utilizado no trabalho consiste
em três pontos de contato, sempre na mesma ordem, denominados de NO, Com e NC, que
funcionam da seguinte forma:
• Normalmente Aberto (NO - Normally Open): É o primeiro ponto de contato do
relé mostrado. Neste ponto é ligado o fio de força que vai até o equipamento que
se deseja ligar. Quando o relé é ativado, é feita a conexão do ponto COM ao NO,
fechando o circuito;
• Conexão Comum (Com - Common Connection): O ponto do meio recebe a carga
da tomada (220V) e funciona como uma chave do relé que alterna entre NC e
NO, de acordo com o estado do mesmo. Ao aplicar uma carga de 5V no relé, a
conexão interna é trocada do ponto NC para o ponto NO;
• Normalmente Fechado (NC - Normally Closed): O último ponto opera sempre
em contato com o ponto COM, mesmo com o relé desligado, proporcionando
um circuito aberto até que o relé seja ativado.
No exemplo da figura 2.9, é possível observar as conexões a serem feitas entre a
plataforma Arduino, um relé e um periférico qualquer (no caso do exemplo abaixo, uma
lâmpada):
Figura 2.9 – Conexão relé com Arduino e uma lâmpada
Fonte: Foto elaborada pelo autor
Seu funcionamento ocorre da seguinte forma: ao receber um sinal do pino 8, do Arduino,
o relé troca a conexão interna do pino NC para o pino NO, ativando o circuito e permitindo,
assim, que a carga da tomada chegue à lâmpada, acendendo-a. Esta operação será utilizada no

Page 37

37
projeto para a ativação dos dispositivos utilizados na estufa, sendo eles o cooler, a lâmpada, o
umidificador e a bomba de irrigação.
2.3.7
Visor LCD
O uso de um visor LCD 16x2 (16 colunas por 2 linhas) modelo JHD162A permite a
visualização de informações dos sensores em tempo real. Será utilizado para tal, um visor LCD
com tela azul e letra branca. A facilidade de sua configuração devido a compatibilidade com a
biblioteca LiquidCrystal do Arduino foi um dos principais fatores de sua escolha.
A figura 2.10 é a representação técnica do display utilizado, com suas características
principais e pinagens descritas a seguir:
Figura 2.10 – Características display JHD162A
Fonte: Huinfinito.com.br, 2015.
Sua pinagem é feita da seguinte forma:
• VSS – GND do visor;
• VCC – 5v do visor;
• VEE – Ajuste de contraste do visor;
• RS – Seletor de Registro (Register Select);
• R/W – Seletor de modo de leitura ou escrita (Read/Write);
• E – Permite que os registros sejam gravados (Enable);

Page 38

38
• DB0 a DB7 – São os pinos de dados, os valores destes pinos (high ou low)
determinam o que está sendo escrito/visto;
• LED+ e LED- – Controle da iluminação traseira do display;
No projeto, os 16 pinos mostrados na figura 10 são conectados da seguinte forma:
• Os pinos 1, 5 e 16 são ligados ao GND do circuito;
• O pino 2 é ligado no +5v do circuito, proporcionando a alimentação do
visor;
• O pino 3 é utilizado para o ajuste de contraste. No projeto foram
utilizados dois resistores, um de 10K (conectado ao +5v) e um de 100
Omhs (conectado ao GND) para tal;
• Os pinos 4, 6, 11, 12, 13 e 14 são os pinos conectados às portas digitais
do Arduino e permitem que o visor opere no modo 4-bits. Os pinos 7, 8,
9 e 10 seriam utilizados caso fosse necessária uma configuração 8-bits
no display;
• Os pinos 15 e 16 são, respectivamente, os pinos de +5v e GND da luz
traseira do display. Foi instalado um resistor de 470 Omhs no pino 15 a
fim de limitar a corrente.
A figura 2.11 mostra as conexões descritas:
Figura 2.11 - Conexões Display LCD
Fonte: Foto elaborada pelo autor.

Page 39

39
2.3.8
Ethernet Shield
O Ethernet Shield permite que o Arduino possua conexão a Internet por meio de um
cabo de rede conectado entre o shield e um roteador. Esta placa tem a vantagem de possuir o
formato empilhável que alguns shields apresentam, permitindo que ela seja montada em cima
de alguns modelos de Arduinos, como o UNO, sem a necessidade de solda em suas conexões,
conforme a figura 2.12 mostra:
Figura 2.12 – Arduino UNO montado com Ethernet Shield
Fonte: Foto elaborada pelo autor.
O shield possui um controlador W5100 que permite a conexão da plataforma Arduino
com a Internet e/ou dispositivos instalados na rede local. Este shield vem instalado com um
soquete para leitura de cartão MicroSD, que pode ser utilizado no armazenamento de dados. A
comunicação com a plataforma Arduino é feita por meio da interface SPI (Serial Pheriferal
Interface), protocolo utilizado para a comunicação entre microcontroladores.
Seguem as descrições detalhadas do Ethernet Shield utilizado no trabalho:
• Conector RJ45;
• Soquete para cartão MicroSD;
• Controlador Ethernet W5100 com buffer interno de 16 k;
• Velocidade de conexão de 10/100 Mb;
• Pinos Reservados: 10 ao 13 para SPI;
• Tensão de operação de 3,3 – 5 V;
• Suporta até 8 conexões TCP/UDP simultâneas;
• Compatível com a biblioteca Ethernet do Arduino;
• Compatível com Arduino Uno (utilizado no projeto).

Page 40

40
No projeto, o Ethernet Shield foi utilizado para enviar as informações provenientes dos
sensores para um website (ThingSpeak), dispondo-as para o usuário em tempo real, o que
possibilita a consulta do estado da estufa continuamente.
2.3.9
ThingSpeak
A plataforma ThingSpeak é um serviço aberto que oferece uma infraestrutura web e
protocolo baseado em http para o envio e recebimento de dados gerados pela plataforma
Arduino ou qualquer outro dispositivo com recursos para comunicação em rede. Os dados são
armazenados no website e podem ser acessados publicamente ou privadamente, baseados na
configuração do usuário.
Este serviço permite a criação de um canal de dados que contém oito campos capazes
de comportarem qualquer tipo de dados, além de três campos para dados de localização e um
para dados de status.
No projeto, a plataforma ThingSpeak será utilizada para criação de um canal chamado
“Projeto Estufa” que receberá, armazenará e exibirá os dados gerados pela estufa em três
campos: umidade do ar, temperatura e luminosidade. Esta informação será enviada por meio da
conexão com a Internet do Arduino e disposta em forma de gráficos, conforme demonstra a
figura 2.13:
Figura 2.13 - Gráficos apresentados no ThingSpeak
Fonte: Foto elaborada pelo autor.

Page 41

41
Na figura 2.13, percebe-se que a divisão das telas sobre os fatores que influenciam o
crescimento das plantas permite organizar as informações, facilitando sua leitura, além de
monitorar o funcionamento adequado da estufa, mesmo a distância.
2.4 Sistemas de Controle
Segundo DiStefano et al (1990), um sistema de controle é um arranjo de componentes
físicos conectados ou relacionados de maneira a que comandem, direcionem ou regulem a si
mesmos ou a algum outro sistema. Tendo em vista isso, pode-se afirmar que um sistema de
controle pode ser designado a controlar o funcionamento de um processo à fim de gerar um
resultado esperado.
Ogata (2003) define sistemas de controle em dois modelos: malha fechada e malha
aberta. No controle de malha aberta, a saída não interfere na ação do sistema de controle. Sendo
assim, o sinal de saída não é medido nem realimentado para comparação com o valor de entrada.
Como este valor não é utilizado, cada entrada de referência corresponde a uma condição fixa
de operação a ser executada, independente de quaisquer outra variável inerente ao processo.
Um exemplo de um sistema de malha aberta é o que aciona um aparelho de microondas. Ao
ser ligado, o microondas funcionará o tempo designado e seu sinal de saída não será medido,
isto é, se esquentou o alimento de maneira satisfatória ou não. A figura 2.14 mostra um
diagrama de blocos do funcionamento de um sistema de controle de malha aberta. Assim, é
fundamental que em sistemas deste tipo determine-se com precisão os parâmetros da
programação (processo) e condições do objeto ou ambiente de controle para que chegue até ele
o sinal de saída adequado.
Figura 2.14 - Sistema de Malha Aberta
Fonte: Elaborado pelo Autor
Já em um sistema de malha fechada, ocorre a medição do valor de saída e este mesmo
oferece um efeito direto no controle do sistema, comparando o valor obtido com o valor

Page 42

42
esperado, e executando uma ação com base neste resultado. Um exemplo de funcionamento de
um controle de malha fechada é um sistema de controle de temperatura do ambiente, como
ocorre em estufas. É designado um valor de saída esperado e o sistema efetua comparações ao
resultado obtido, em caso de divergência, pode-se executar uma ação de ligar o sistema de
resfriamento ou o sistema de aquecimento do ambiente. O sinal gerado através da proporção de
erro entre a resposta desejada (valor de referência r(t)) e a resposta real (valor de saída y(t))
resulta em uma sequência de operações em malha fechada, chamada de realimentação (Erro:
e(t)). A equação (eq2.1) o define:
( ) = ( ) − ( )
(eq2.1),
A partir do valor do erro, é possível efetuar ajustes na malha de realimentação buscando
ajustar-se o erro, de modo a controlar o processo na busca da saída desejada. Na figura 2.15, é
mostrado por meio de diagrama de blocos a representação de um sistema de controle de malha
fechada
Figura 2.15 - Sistema de Malha Fechada
Fonte: Elaborado pelo autor
Neste projeto, serão utilizados ambos os sistemas de controle de malha, aberta e fechada.
Como sistema de malha aberta, será utilizado o sistema de irrigação hidropônico, que
funcionará com base na sua variável de tempo. Já como malha fechada, serão utilizados
sistemas de controle da temperatura ambiente e da umidade do ar na estufa.
2.5 Visita Técnica
Para melhor entendimento das necessidades e atribuições no cultivo de hortaliças, foi
feita uma visita técnica à Embrapa Hortaliças – DF, localizada no Gama – DF. O foco principal
desta visita foi entender o funcionamento de uma estufa para o cultivo de hortaliças, bem como
a importância do cultivo protegido e decisão do sistema de irrigação a ser utilizado.
O pesquisador em solos e nutrição de plantas, Juscimar Silva, e o pesquisador de
irrigação e drenagem, Marcos Braga, apresentaram o funcionamento do sistema de irrigação

Page 43

43
hidropônico e suas vantagens perante um sistema de irrigação do solo. Os fatores apresentados
a seguir foram considerados para a escolha de utilização deste sistema:
• Limpeza – um sistema de irrigação de solo em ambientes fechados apresenta
dificuldade de manejo devido a sua composição. A necessidade de adubação, por
exemplo, pode acarretar mau cheiro. Por outro lado, o sistema hidropônico
permite utilizar apenas a água e os nutrientes necessários para o desenvolvimento
das plantas diretamente em seus caules, proporcionando a organização e a
limpeza mais eficaz do espaço;
• Facilidade de manutenção – a vantagem de um sistema hidropônico é que ele
precisa ter sua solução trocada somente de tempos em tempos, já que é possível
utilizar uma mesma solução até que os nutrientes da mesma sejam absorvidos
pela planta. Já um sistema de irrigação do solo precisa de um estudo aprofundado
de seus componentes, de forma a avaliar sua composição e permitir observação
constante de suas condições após o plantio, evitando a contaminação do solo.
Com as informações obtidas durante a visita técnica, foi então definido o sistema de
irrigação proposto, por sugestão do Pesquisador de Irrigação e Drenagem Marcos Braga, que é
a utilização de canos PVC e uma bomba de aquário para a montagem de um sistema hidropônico
simples, similar ao sistema apresentado na figura 2.14, com adaptações para ser utilizado no
projeto:
Figura 2.16 - Sistema Hidropônico Sugerido
Fonte: tudohidroponia.net, 2015.
Os aspectos técnicos e metodologia abordados neste capítulo são de fundamental
importância para o desenvolvimento do projeto, conforme será visto nos próximos capítulos.

Page 44

44
3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E
CLIMATIZAÇÃO DE ESTUFA DE PEQUENO PORTE EM UM CONTEXTO
DOMÉSTICO
Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento da solução proposta, bem como os
detalhes de sua confecção e apresentação do que foi feito com base na aplicação dos conceitos
teóricos adquiridos e apresentados no capítulo 2.
3.1 Apresentação Geral do Projeto Proposto
A proposta deste projeto é desenvolver um sistema de controle e monitoramento de uma
estufa de pequeno porte, que possa ser utilizada para o cultivo de hortaliças em ambientes
pequenos.
Com base no que foi apresentado no Capítulo 2, considerou-se que o cultivo de
hortaliças envolve uma série de cuidados devido a natureza das plantas. Estes cuidados
espelham-se principalmente em atributos fundamentais para o desenvolvimento saudável de
plantas, como um clima favorável, uma irrigação adequada e luminosidade, que serão
considerados na elaboração do sistema. Para tal, serão utilizados sensores de umidade do ar e
temperatura (DHT22) e um sensor de luminosidade (LDR). Os modelos apresentados nas
figuras 3.1 e 3.2 indicam o diagrama de controle que representam a lógica de funcionamento
do sistema com uso dos sensores. São apresentados, em separado, para uma melhor
compreensão.
Figura 3.1 - Diagrama de Blocos DHT22
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 45

45
Figura 3.2 - Diagrama de Blocos LDR
Fonte: Elaborado pelo autor
O modelo representado nas figuras 3.1 e 3.2 mostram, de forma geral, o esquemático de
como o projeto será montado, com a plataforma Arduino recebendo os dados dos sensores de
umidade e temperatura (DHT22) e de luminosidade (LDR), atuando em cada um dos processos
à fim de controlar os processos de temperatura e luminosidade da estufa. Será ainda utilizado
um sistema de controle, independente das leituras dos sensores, para a irrigação hidropônica da
estufa, que também será controlado pela plataforma Arduino. O sistema completo,
contemplando os três sensores e o controle da irrigação, pode ser visto na figura 3.3. No caso a
malha de realimentação, aplica-se, em cada caso, aos valores lidos na saída, em cada caso.
Figura 3.3 - Diagrama de Blocos (Exemplo)
Fonte: Elaborada pelo autor
Neste sistema proposto serão analisadas a temperatura, luminosidade e a umidade do ar
no ambiente construído (uma estufa feita em material acrílico), por meio de sensores, a fim de
demonstrar que o microclima deste espaço pode ser controlado de forma automática pelo

Page 46

46
sistema aqui apresentado. Em um ambiente de dimensões diferentes das que serão aqui
apresentadas, será necessário avaliar os parâmetros para tal condição e dada a aplicação do
hardware aqui utilizado, poderá levar maior ou menor tempo para a obtenção dos parâmetros
ideais. Assim, os dados obtidos neste projeto referem-se ao ambiente do tamanho da estufa
projetada.
O controle será feito por uma placa de circuito, que com uma programação adequada,
após a leitura e comparação dos valores, decidirá se aciona algum dos dispositivos instalados
na estufa por intermédio do shield de relés de 4 canais, a saber:
• Uma ventoinha: será utilizada para controle da temperatura, sendo ligado quando
a temperatura se elevar demais e desligado quando a temperatura chegar a um
nível adequado;
• Um umidificador: será utilizado para auxiliar no controle da temperatura e para
manter o ambiente com uma umidade do ar sempre acima de 60%;
• Uma lâmpada: será utilizada para prover luz artificial para as hortaliças, quando
esta for insuficiente.
Este sistema, ainda, apresentará um sistema de irrigação hidropônico NFT, que consiste
em imergir as raízes da planta em uma fluxo laminar de nutrientes para que estes sejam
absorvidos. Isto será alcançado por meio de uma bomba d’água controlada pela mesma placa
de circuito, que efetuará periodicamente a passagem da solução contida em um reservatório nas
raízes das hortaliças. A programação para estas ações será apresentada nos próximos itens deste
capítulo.
Os dados do sistema serão apresentados no visor LCD em tempo real, além de serem
enviados por meio da Internet para a plataforma ThingSpeak, que exibirá os dados coletados
para o usuário de maneira remota.
O desenvolvimento do projeto foi realizado em quatro partes:
1.
Desenvolvimento da estufa: foram utilizadas placas de acrílico de 3mm para a
construção de uma estufa capaz de comportar os dispositivos a serem utilizados para
controle e monitoramento do clima da mesma, sendo eles um umidificador, um cooler
e um soquete para lâmpada.
2.
Desenvolvimento software: a programação do projeto compõe o
desenvolvimento de um código capaz de controlar e monitorar o hardware do sistema,
bem como enviar via Internet os dados coletados pelos sensores para a plataforma
ThingSpeak.

Page 47

47
3.
Desenvolvimento de circuito: a placa desenvolvida integra a plataforma
Arduino, o Shield Ethernet, o módulo de relés, os sensores e um visor LCD. A função
da plataforma Arduino nesta placa é controlar todos estes dispositivos, bem como
alimentá-los.
4.
Desenvolvimento do protótipo: durante o desenvolvimento do protótipo foi
necessário construir o sistema de irrigação hidropônico dentro da estufa, bem como
transportar o circuito desenvolvido na protoboard para uma placa de fenolite. Foi
também construída uma caixa, também em acrílico, que comportasse o visor LCD e o
circuito, bem como suas entradas de alimentação e comunicação.
5.
Testes: foi examinado o funcionamento da estufa, a fim de validar suas
funcionalidades para melhor integração e eficácia do sistema.
6.
Análise de Resultados: os resultados obtidos a partir dos testes efetuados na
quinta etapa foram analisados e interpretados.
O diagrama de blocos da figura 3.1 mostra as etapas do desenvolvimento do projeto:
Figura 3.4 - Diagrama de blocos
Fonte: Elaborado pelo autor
A automação do projeto é controlada pela plataforma Arduino, que alimenta os sensores
(luz, umidade do ar e temperatura) e converte suas grandezas físicas em sinais digitais,
utilizando estas leituras para operar seus relés, responsáveis por ligar ou desligar os dispositivos
da estufa, sendo eles a ventoinha, o umidificador e a lâmpada. O sistema de irrigação opera
independente dos sensores, ligando e desligando periodicamente, também controlado pela
plataforma Arduino. O visor LCD apresenta os dados provenientes dos sensores de forma
suscinta, informando a temperatura dentro da estufa, sua umidade do ar, sua sensação térmica
e seu nível de luminosidade.
Por fim, o shield de Ethernet é responsável por estabelecer uma conexão entre a
plataforma Arduino e a Internet, possibilitando que os dados dos sensores sejam enviados para

Page 48

48
a plataforma ThingSpeak, tornando possível ao usuário o monitoramento do funcionamento da
sua estufa remotamente. A figura 3.2 representa o esquemático com a sequência das ações no
funcionamento do sistema:
Figura 3.5 - Esquemático com a sequência de ações do Funcionamento
Fonte: Elaborado pelo autor
3.2 Construção da Estufa
A estufa servirá como ambiente protegido e controlado para o cultivo das hortaliças.
Para sua construção, foram utilizadas placas de acrílico para a confecção de uma caixa de 60
cm de largura, 40 cm de altura e 30 cm de profundidade, com uma tampa removível para que
possa ser feita a ventilação manual, caso necessário. Após a construção da caixa, foi instalada
uma calha para a passagem dos fios por dentro da estufa, além de oferecer suporte aos sensores
LDR e DHT22. A figura 3.3 mostra a caixa construída, já com o sistema hidropônico em sua
posição:

Page 49

49
Figura 3.6 - Estufa construída
Fonte: Foto elaborada pelo autor
3.2.1 Dispositivos Instalados
Em conjunto com os sensores instalados na estufa, serão ativados dispositivos para o
controle do ambiente, sendo eles: uma ventoinha, para o controle de temperatura; uma lâmpada,
para que seja provida luz artificial quando baixa luminosidade; e um umidificador, para que o
clima na estufa não fique muito seco e de forma a auxiliar o controle da temperatura. Será,
ainda, incluso o sistema hidropônico construído dentro da caixa, com seus drenos necessários
para o lado externo da estrutura.
3.2.1.1 Ventoinha
Para que fosse realizada a ventilação da estufa, foi instalada uma ventoinha de 12v em
sua lateral. O acionamento e desligamento desta ventoinha são controlados pelo Arduino, que
liga ou desliga o módulo de relé em que é suprida a energia para o seu funcionamento. A figura
3.4 mostra a ventoinha utilizada:

Page 50

50
Figura 3.7 – Ventoinha
Fonte: Foto elaborada pelo autor
3.2.1.2 Lâmpada
Para a iluminação, foi instalado um soquete E27 (padrão brasileiro) de 220V. A energia
suprida a este soquete também será controlada pelo Arduino que operará o módulo de relés. A
lâmpada escolhida foi uma fluorescente eletrônica devido ao seu baixo custo e baixo consumo,
além de não esquentar tanto quanto as incandescentes. A figura 3.5 mostra o soquete instalado
na caixa, tal como a lâmpada a ser utilizada:
Figura 3.8 - Soquete E27 com Lâmpada
Fonte: Foto elaborada pelo autor
3.2.1.3 Umidificador
Para que fosse feito o controle da umidade do ar no ambiente da estufa, foi instalado um
umidificador simples de 220V, cuja fonte de energia também é gerenciada pelo Arduino, por
meio da operação do módulo de relés. Ele será acionado quando a umidade do ar na estufa
baixar demais ou a temperatura subir demais. Ao chegar a valores adequados, ele será

Page 51

51
desligado. A figura 3.6 mostra o umidificador utilizado no projeto, tal como o adaptador
construído para que seu vapor seja direcionado para a estufa:
Figura 3.9 – Umidificador
Fonte: Foto elaborada pelo autor
3.2.2 Sensor de Temperatura e Umidade
Nesta etapa foi instalado o sensor de umidade e temperatura DHT22 ao Arduino, para
que seja possível obter a temperatura e umidade do ar ambiente. O sensor DHT22 possui 4
pinos, como dito e mostrado no capítulo 2 (VCC, dados, nulo, GND). O pino VCC foi
alimentado em 5V (jumper vermelho), o pino de dados foi conectado ao pino analógico A1 do
Arduino (jumper amarelo), o pino nulo não tem necessidade de ser conectado e o pino GND foi
ligado ao GND do próprio Arduino (jumper preto), conforme mostrado na figura 3.7 abaixo:
Figura 3.10 - Conexões DHT22
Fonte: Foto elaborada pelo autor
Em seguida, foram soldados três fios (vermelho, preto e branco) ao sensor DHT22. Estes
fios são guiados pela calha instalada até a placa de circuito. A figura 3.8 mostra como ficaram
as conexões no DHT22:

Page 52

52
Figura 3.11 - Novas conexões DHT22
Fonte: Foto elaborada pelo autor
O fio branco corresponde ao GND. O fio vermelho está ligado ao VCC e, por fim, o fio
preto ao pino de dados.
3.2.3 Sensor de Luminosidade
Para efetuar as leituras da luminosidade do local em que a estufa está posicionada, foi
instalado um sensor de luminosidade (LDR), conforme mostra a figura 3.9:
Figura 3.12 - Sensor de Luminosidade Instalado
Fonte: Foto elaborada pelo autor

Page 53

53
Este sensor realiza leituras periódicas da luminosidade incidente na estufa, enviando
suas informações ao Arduino, para que o mesmo opere a lâmpada instalada.
3.2.4 Fonte de Alimentação
Nesta etapa, foi necessário a construção de uma fonte de alimentação para a plataforma
Arduino e a ventoinha do sistema, tendo em vista que suas tensões não são compatíveis com a
rede elétrica comum (110/220v). Para tal, foi construída uma fonte de alimentação de onda
completa com center-tape (derivação central) com duas saídas, possibilitadas pelo uso de
reguladores de tensão: uma saída de 12v (regulador U2 7812 - para a alimentação da ventoinha)
e uma saída 5v (regulador U1 7805 - para a alimentação da plataforma Arduino). A figura 3.13
mostra o esquemático para a construção da fonte. Os dois capacitores C1 e C2 irão diminuir as
flutuações da onda retificada, fornecida às cargas, indicadas por D1, U1 e U2, na figura.
Figura 3.13 – Esquemático Fonte de Alimentação
Fonte: Elaborado pelo autor
3.2.5 Sistema de Irrigação Hidropônico
Para a construção do modelo hidropônico proposto, foram utilizados dois canos, dois
joelhos e dois tampões de 50mm de diâmetro, em PVC, com furos de 10 centímetros de
distância entre eles. Nestes orifícios encontram-se recipientes de plástico para comportar as

Page 54

54
raízes das hortaliças, dando-as estabilidade e suporte de maneira que não sejam arrastadas pela
solução aquosa.
Para o dreno da solução aquosa foram feitos dois furos, mostrados na figura 3.10,
permitindo que fossem passadas duas mangueiras para condução da solução aquosa:
Figura 3.14 - Furos para dreno de solução no sistema hidropônico
Fonte: Foto elaborada pelo autor
A figura 3.11 mostra o sistema hidropônico montado dentro da estufa, em sua
integridade:
Figura 3.15 - Sistema hidropônico montado dentro da estufa
Fonte: Foto elaborada pelo autor

Page 55

55
3.3 Desenvolvimento do Software
O desenvolvimento do sketch (programa) do sistema proposto foi feito na IDE do
Arduino, em sua própria linguagem, com o objetivo de suprir as seguintes demandas:
1.
Capacidade de receber as informações dos sensores e interpretá-las, a fim
de controlar os dispositivos que exercerão o controle do microclima da estufa;
2.
Enviar as informações provenientes dos sensores por meio da Internet
para a plataforma ThingSpeak, a fim de disponibilizar estas informações de maneira
clara e organizada ao usuário.
A seguir será descrito de forma detalhada todas as etapas de construção do software,
além de que o mesmo, em sua íntegra, será apresentado no apêndice A deste trabalho.
3.3.1 Inclusão das Bibliotecas
O software de desenvolvimento da plataforma Arduino possibilita o uso de Bibliotecas,
funções pré-compiladas a fim de facilitar e padronizar a programação. A instalação padrão do
IDE da plataforma Arduino é composta por diversas bibliotecas, dando ainda a possibilidade
da instalação de outras. Para o desenvolvimento do sistema proposto foi necessário a utilização
das seguintes bibliotecas:
•
“DHT.h” - responsável pelo funcionamento do sensor de umidade e temperatura
DHT22;
•
“LiquidCrystal.h” - responsável pelo funcionamento do display;
•
“SPI.h” e “Ethernet.h” - são responsáveis pela comunicação entre a plataforma Arduino
e o Ethernet Shield, possibilitando a integração de ambos.
A figura 3.12, abaixo, mostra a inclusão das bibliotecas no código:
Figura 3.16 - Declaração de Bibliotecas
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 56

56
3.3.2 Preparação de Dispositivos
Cada dispositivo utilizado em conjunto com a plataforma Arduino necessita da sua
própria configuração. Geralmente, essa configuração consiste em fixar qual porta o dispositivo
está utilizando e define-se uma variável para tratar da comunicação de informações entre o
dispositivo e a plataforma Arduino. No projeto foram apontadas quais portas seriam utilizadas
para cada um dos dispositivos, criando suas respectivas variáveis correspondentes:
•
Visor LCD: para a utilização do visor LCD utilizou-se a variável
“LiquidCrystal” para definir quais portas da plataforma Arduino serão utilizadas pelo
display, além de construir um array, a fim de utilizar o símbolo de grau (º) no visor,
conforme mostrado na figura 3.13:
Figura 3.17 - Código de Preparação do Display
Fonte: Elaborado pelo autor
•
Sensor DHT22: para a configuração do sensor DHT22 foi necessário definir qual
porta do Arduino receberia os dados do sensor, além do seu tipo de sensor instalado
(pois a biblioteca abrange outros sensores de umidade) e inicializá-lo, conforme descrito
na figura 3.14 abaixo:

Page 57

57
Figura 3.18 - Código de Preparação DHT22
Fonte: Elaborado pelo autor
•
Sensor de Luminosidade: a configuração do sensor de luminosidade consiste em
definir em qual pino (A2) ele está instalado, e criar uma variável (sensorLuz) para
armazenar seu valor analógico. Para o projeto foi criada também uma variável de
tratamento (luminosidade) para o valor obtido, conforme mostra a figura 3.15.
Figura 3.19 - Código de Preparação LDR
Fonte: Elaborado pelo autor
•
Shield de Relés: para utilização do Shield de Relés, é necessário definir qual pino
da plataforma Arduino cada relé irá utilizar, conforme figura 3.16:
Figura 3.20 - Código de Preparação Relé
Fonte: Elaborado pelo autor
•
Shield Ethernet: a preparação do Shield Ethernet consiste em definir seu
endereço físico (Mac Address) e iniciá-lo, pois suas demais configurações já estão
inclusas em sua biblioteca, conforme referenciado no capítulo 2. Porém, a versão da
placa utilizada no projeto possui uma entrada de cartão SD, sendo necessário, assim, a
definição de uma variável de controle (on/off) do cartão SD, para que não tenha riscos
de falhas do shield. A figura 3.21 mostra este código:

Page 58

58
Figura 3.21 - Código de Preparação Shield Ethernet
Fonte: Elaborado pelo autor
•
Plataforma ThingSpeak: a configuração da plataforma ThingSpeak ocorre a
partir da definição do endereço de seu API (Application Programming Interface) na
variável “thingSpeakAddress[]” e uma chave única na variável “writeAPIKey”. Esta
chave é dada após a criação do canal na plataforma ThingSpeak e serve como senha para
o envio de informações, não devendo então ser revelada publicamente, para efeitos de
segurança das informações. Em seguida, é necessário configurar o intervalo de tempo
entre updates que, por definição da própria plataforma são de 16 segundos. As variáveis
“lastConnectionTime”, “lastCheck”, “lastConnected” e “failedCounter” são utilizadas
para controle da conexão e o código está mostrado na figura 3.22.
Figura 3.22 - Código de Preparação ThingSpeak
Fonte: Elaborado pelo autor
3.3.3 Inclusão dos Sensores
O reconhecimento dos valores dos sensores é efetuado na estrutura “void loop” que
realiza infinitamente um determinado processo ou até que se atinja uma condição pré-
estabelecida. No projeto, esta estrutura se repetirá infinitamente, uma vez que o sistema deve
funcionar realizando as leituras de forma contínua.
Para inclusão do sensor DHT22, foram definidas três variáveis (“h”, “t” e “f”),
respectivamente para os valores de umidade do ar, temperatura em graus celsius e temperatura
em fahrenheit. Para o sensor LDR, foram definidas duas variáveis: “sensorLuz” para o valor de
leitura analógico do LDR e “luminosidade” para que fosse feito o tratamento deste valor e sua
devida calibração.

Page 59

59
O sensor de umidade envia todos os seus dados de leitura por meio de seu pino de dados
para o Arduino. Estes dados são interpretados por códigos já contidos na biblioteca referida. As
funções “dht.readHumidity()”, “dht.readTemperature()” e “dht.readTemperature(true)” são
responsáveis, respectivamente, pela leitura dos valores de umidade do ar, temperatura em graus
celsius e temperatura em fahrenheit. Em seguida são criadas as strings “temp” e “humid” para
que estes valores sejam enviados à plataforma ThingSpeak, conforme descrito na figura 3.23
abaixo.
Figura 3.23 - Definições de Variáveis DHT22
Fonte: Elaborado pelo autor
As leituras do sensor de luminosidade são efetuadas pelo Arduino por meio de uma
leitura analógica do sinal emitido na porta em que o sensor está conectado. Por este valor ser
volátil entre 0 e 1023, dependendo da quantidade de luz inferida no LDR, foram criadas duas
variáveis de tratamento. A variável “sensorLuz” recebe as leituras diretas do LDR, enquanto a
variável “luminosidade” efetua o tratamento deste valor. A função “map()” é utilizada para
transformar os valores identificados pela variável “sensorLuz” em uma escala de 0 a 1000. Em
seguida, este valor é dividido por 10 para valores mais controlados. Posteriormente, é criada
uma string “luz” para que estes valores sejam enviados à plataforma ThingSpeak, conforme
evidenciado na figura 3.24.
Figura 3.24 - Definições de Variáveis LDR
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 60

60
3.3.4 Configuração Display LCD
O visor escolhido é compatível com a biblioteca “LiquidCrystal” da plataforma
Arduino, o que facilita sua integração com o projeto e sua programação. Para configurá-lo, é
necessário iniciar sua estrutura no void setup(). Para isso, é chamada a função “lcd.begin(16,
2)” que inicializa o visor nas configurações de 16 caracteres em 2 linhas de texto. Em sequência,
são chamadas as funções “lcd.clear()” para que a tela seja limpa de quaisquer resquício de
caracteres e a função “lcd.createChar(0, grau)”, que tem como objetivo permitir o uso do
caractere de grau ( º ) criado na etapa de preparação. A figura 3.21 mostra a inicialização do
visor:
Figura 3.25 - Código de Inicialização do Visor LCD
Fonte: Elaborado pelo autor
Para que seja possível escrever no display, é necessário informar a posição inicial do
primeiro caractere por meio da função “lcd.setCursor”, seguido pela função “lcd.print()” para
definir os dados a serem escritos. No projeto, estes comandos foram utilizados para apresentar
as informações dos sensores de umidade do ar, temperatura e luminosidade. No caso do sensor
de luminosidade foram criadas condições if{...} para que esta informação seja descrita de
maneira nominal. Pelo fato deste visor comportar apenas duas linhas de informação por vez, foi
necessário atribuir um atraso no tempo em que as informações aparecem por meio da função
“delay()”. Experimentalmente, este intervalo ficou de 2000 milisegundos, que é um tempo
suficiente para que o usuário visualize a informação do display. A figura 3.26 apresenta as
configurações descritas:

Page 61

61
Figura 3.26 - Código para display de informações no visor LCD
Fonte: Elaborado pelo autor
3.3.5 Configuração Ethernet Shield
Para a utilização do Shield Ethernet, é necessário inicializá-lo durante a preparação do
programa, conforme apontado anteriormente, por meio da função “EthernetClient”. Foi criada,
então, a função “inicioEthernet()” para conectar a plataforma Arduino com a Internet. Esta
precisa ser chamada apenas uma vez, ficando contida no “void setup{...}” do código.
A função “inicioEthernet()” é iniciada desligando imediatamente o servidor por meio
do comando “client.stop()”. Esta é uma medida preventiva para minimizar erros de conexão.
Os comandos “Serial.println()” são utilizados com o propósito de visualizar por meio do
monitor serial do Arduino se o sistema está funcionando. Em seguida é criada uma condição
“if(...)” que testa se a conexão está funcionando ou não. Caso não esteja, é apresentada a

Page 62

62
mensagem de erro “DHCP falhou, reinicie o Arduino”. Em caso de sucesso, é apresentada a
mensagem de sucesso "Conectado a rede utilizando DHCP". A figura 3.27, abaixo, apresenta o
código descrito:
Figura 3.27 - Código da Função inicioEthernet
Fonte: Elaborado pelo autor
3.3.6 Configuração ThingSpeak
A configuração da plataforma ThingSpeak se dá inicialmente no website da plataforma,
criando uma conta ao clicar em cadastro (lado direito da tela), conforme mostra a figura 3.28:
Figura 3.28 - Cadastro Plataforma ThingSpeak
Fonte: Elaborado pelo autor
Com o cadastro criado e autenticado, é necessário criar um canal para receber os dados,
conforme descrito no capítulo 2 e evidenciado na figura 3.29:

Page 63

63
Figura 3.29 - Criação de Canal na Plataforma ThingSpeak
Fonte: Elaborado pelo autor
A criação do canal se porta de maneira bastante intuitiva, sendo necessário apenas
marcar as checkboxes referentes ao número de campos que serão enviados para o canal. No
caso do projeto, serão utilizados três campos de dados: temperatura, umidade do ar e
luminosidade. O resto permanece desmarcado, pois não serão utilizados, conforme demonstra
a figura 3.30:
Figura 3.30 - Criação do Canal Projeto Estufa
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 64

64
Após sua criação, é possível ter controle do canal, configurando seu acesso como
público (qualquer um com o link pode ter acesso aos dados) ou privado (apenas o detentor do
canal tem acesso). A página permite, ainda, configurar novos campos, exportar e importar
dados. Porém, o mais importante é o acesso à chave de escrita do canal, que servirá como uma
senha para a comunicação do Arduino com a plataforma ThingSpeak. Esta chave fica contida
no código do software e deve ser mantida em sigilo, para efeitos de segurança da informação.
A seguir, a figura 3.31 mostra aonde buscar esta chave:
Figura 3.31 - Chave de Escrita ThingSpeak
Fonte: Elaborado pelo autor
Após designar esta chave de escrita no código de preparação do ThingSpeak, mostrado
na figura 3.28, foi criada a função “updateThingSpeak” para efetuar o envio destas informações
pelo método POST. A função é iniciada por uma condição de conexão. Caso o Arduino consiga
se conectar ao canal designado e enviar as informações necessárias, o contador de falhas é
zerado. Caso esta conexão falhe, o contador “failedCounter” é incrementado, a fim de que o

Page 65

65
Shield Ethernet seja reiniciado após três tentativas de insucesso. Este código está mostrado na
figura 3.32.
Figura 3.32 - Função updateThingSpeak
Fonte: Elaborado pelo autor
O chamado desta função se baseia em uma condição if(...), que realiza um teste para
ver se o Arduino está conectado à Internet e, caso esteja, ela checa se o último update foi a 16
segundos atrás. Caso verdadeiro, novos dados são enviados pelas strings ‘temp’, ‘humid’ e
‘luz’, correspondentes a temperatura, umidade do ar e luminosidade. Esta condição é
demonstrada na figura 3.33.
Figura 3.33 - Condição updateThingSpeak
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 66

66
3.3.7 Desenvolvimento da Placa do Circuito
A construção do protótipo em uma placa de circuito é a etapa final do desenvolvimento
do projeto. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido em uma protoboard, pois sua facilidade de
manuseio é fundamental para testes iniciais em montagem. O projeto foi, então, transportado
para uma placa de fenolite furada, pois este tipo de placa permite que sejam replicadas as
mesmas ligações criadas em uma protoboard, devido aos seus designs similares, mostrados no
comparativo da figura 3.34:
Figura 3.34 - Protoboard vs Placa de Fenolite Furada
Fonte: Elaborado pelo autor
O Arduino é o dispositivo mais importante da placa do circuito, pois ele controla todos
os dispositivos do sistema, faz a comunicação com a plataforma ThingSpeak por intermédio do
Shield Ethernet, recebe o sinal dos sensores e energiza o módulo de relés. Sendo assim, ele foi
o primeiro dispositivo a ser fixado na placa de circuito. Para evitar que o conector do Shield
Ethernet entrasse em contato com o Arduino, foi anexado uma borracha no topo do conector de
alimentação conforme indica a figura 3.35:

Page 67

67
Figura 3.35 - Arduino fixado na placa de circuito
Fonte: Elaborado pelo autor
Para manuseio de uma placa de fenolite furada, é necessário efetuar uma raspagem dos
contatos a serem isolados. Desta forma, após a definição de posição do Arduino, os contatos da
placa de fenolite foram divididos em duas partes, simulando uma protoboard, conforme
evidenciado na figura 3.36:
Figura 3.36 - Corte da placa fenolite
Fonte: Elaborado pelo autor
Para a conexão dos dispositivos, optou-se pela utilização de fios de jumper conectados
ao Arduino e soldados na placa, para melhor manuseio. A figura 3.37 mostra todos os
componentes instalados na placa:

Page 68

68
Figura 3.37 - Placa de circuito montada
Fonte: Elaborado pelo autor
A montagem final do protótipo deu-se a partir da construção de uma caixa, também de
acrílico, a fim de comportar a placa de circuito e os fios necessários para a ligação de cada
dispositivo. A figura 3.38 mostra o protótipo do sistema montado, com seus componentes
instalados:
Figura 3.38 - Protótipo final
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 69

69
4 TESTES E RESULTADOS
Neste capítulo descrevem-se os testes realizados para verificar o funcionamento do
projeto construído e seus resultados, com o objetivo de avaliar se o mesmo atende as
especificações que foram propostas.
Para tal, foram testados os sensores e o Shield Ethernet utilizados a fim de verificar se
os dados obtidos apresentam resultados satisfatórios, com comunicação confiável e sem falhas.
4.1 Cenário 1
O objetivo deste teste foi verificar o funcionamento do sistema com as funcionalidades
do sensor DHT22 para medições de temperatura e umidade do ar. Com este intuito, o teste foi
dividido em duas etapas: (A) Teste de Temperatura e (B) Teste de Umidade do Ar.
A.
Teste de Temperatura
No teste de temperatura foi feito a leitura inicial do sensor DHT22. Em seguida,
aproximou-se ar quente por meio de um soprador térmico e constatado um aumento de sua
temperatura a cada dois segundos, conforme leitura programada no código configurado. A
figura 4.1 mostra a evolução da temperatura ao longo do tempo:
Figura 4.1 - Teste de Temperatura DHT22
Fonte: Elaborado pelo autor.
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
T
E
MPE
R
A
T
URA
TEMPO (SEGUNDOS)
Series1

Page 70

70
Em seguida, foi ligado o umidificador dentro da estufa a fim de constatar o declínio de
temperatura. A figura 4.2 mostra os resultados obtidos:
Figura 4.2 - Declínio de Temperatura DHT22
Fonte: Elaborado pelo autor.
Com estes testes, foi possível observar o funcionamento não apenas de leitura do sensor
de temperatura, como também o efeito positivo ao ativar o dispositivo de controle da mesma –
no caso do teste de declínio, a ventoinha – observando assim uma queda satisfatória da
temperatura na estufa.
B. Teste de Umidade do Ar
Para o teste de umidade do ar foi ligado um umidificador próximo ao sensor,
simulando a variação da umidade do ar relativa do local. A figura 4.3 abaixo mostra a curva
de queda da umidade do ar dentro da estufa, evidenciando assim a efetividade do umidificador
em manter a umidade do ar na estufa em parâmetros desejados.

Page 71

71
Figura 4.3 - Teste do Sensor DHT22 – Umidade
Fonte: Elaborado pelo autor
Para verificar os dados, foi realizado ainda o comparativo com os dados coletados pelo
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na data dos testes. O sensor apontou um valor de
66%, enquanto o INMET registrou um valor de 60% para toda região de Brasília. Esta diferença
é aceitável no contexto do projeto, tendo em vista que o protótipo coleta informações de apenas
um ponto local, enquanto os sensores do INMET coletam informações de diferentes regiões da
cidade.
4.2 Cenário 2
O teste do sensor de luminosidade foi feito em um cômodo com uma lâmpada de 20W
fluorescente. Foram feitos também testes durante um dia ensolarado, com o sensor totalmente
coberto e com uma lanterna diretamente apontada no sensor. A tabela 5 mostra os resultados
dos testes realizados:
Tabela 5 - Resultados dos testes LDR
Situação
Valor Luminosidade
Sensor Coberto
47,00
Lâmpada 20w ligada
69,20
Dia Ensolarado
96,70
Lanterna Apontada
98,30
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 72

72
4.3 Cenário 3
Este cenário foi utilizado para o teste de envio de informações com a plataforma
ThingSpeak. Para tal, foi realizado o teste com a chave de escrita incorreta no código e,
conforme esperado, nenhum dado foi recebido. A figura 4.4 mostra o código utilizado no teste,
feito com a chave “TESTECENÁRIO3” no lugar da chave correta, com sua devida mensagem
de erro.
Figura 4.4 - Teste com APIKey errada
Fonte: Elaborado pelo autor
Com a conclusão deste teste, foi possível constatar uma segurança aceitável para a
confiabilidade dos dados enviados à plataforma ThingSpeak, pois os dados só são incorporados
no canal quando enviados com uma senha (APIKey) correta e única, que deve ser conhecida
apenas pelo próprio usuário.
4.4 Análise de Resultados
Com estes três cenários de testes, foi possível constatar o funcionamento pleno do
sistema proposto. Nos testes de temperatura e umidade, o tempo decorrido para o ajuste dos
parâmetros da maneira desejada foi satisfatório, pois simulou condições naturais do mundo real,
onde aumentos e declínios e temperatura ou umidade ocorrem de maneira gradativa.

Page 73

73
O teste do sensor de luminosidade apresentou de maneira satisfatória a empregabilidade
do sensor utilizado, pois este conseguiu reconhecer de maneira confiante a presença e ausência
de luz no ambiente, possibilitando assim a utilização de uma luz artificial para suprir esta
deficiência, quando necessário.
Já o teste da plataforma ThingSpeak, provou a confiabilidade desta para o registro dos
dados enviados à esta, dando assim uma sensação de segurança ao usuário, pois enquanto sua
senha for apenas de conhecimento próprio – como deve ser –, os dados enviados serão
necessariamente os dados que espera-se serem enviados.
Por fim, o projeto teve um custo total de R$ 601,75 (seiscentos e um reais e setenta e
cinco centavos), onde o maior custo foi a construção da estufa em acrílico, que se equiparou ao
valor de todos os materiais necessários para a parte de controle e monitoramento da estufa
proposta. É possível optar por um material mais barato na confecção da estufa – como o vidro
–, reduzindo ainda mais os seus custos de produção.
Tabela 6 - Custos do Projeto
Produto
Custo
Arduino UNO
R$ 55,90
Placa de Fenolíte Furada
R$ 5,00
Módulo Ethernet
R$ 22,90
Fios
R$ 3,80
Módulo de Relés
R$ 29,90
Sensor DHT22
R$ 34,99
Display LCD
R$ 17,99
LDR
R$ 1,40
Caixa em Acrílico
R$ 300,00
Umidificador
R$ 67,00
Soquete E27
R$ 3,75
Lâmpada Fluorescente 20w
R$ 10,99
Bomba de Água
R$ 23,90
Ventoinha 12v
R$ 5,50
Material Completo do Sistema
Hidropônico (canos, joelhos e
R$ 18,73
Total
R$ 601,75
Fonte: Elaborado pelo autor

Page 74

74
5 CONCLUSÃO
Neste capítulo são descritas as conclusões referentes ao desenvolvimento do projeto,
suas possíveis aplicações e sugestões de melhorias para o futuro.
5.1 Conclusões do Projeto
A idealização deste projeto teve como ponto principal a criação de um sistema
automatizado, de fácil manutenção e que fosse capaz de apresentar uma forma alternativa de
cultivo de hortaliças em ambientes residenciais à fim de suprir uma demanda crescente da
população brasileira, por um produto confiável e bara. Neste contexto, o objetivo foi alcançado
de forma satisfatória na forma da construção do sistema proposto, que não apenas apresenta
resultados positivos de desempenho, como permite ao usuário que, ao escolher o tipo de cultivo
desejado, consulte as referências de dados do cultivo da Embrapa e conforme estes dados, os
valores de temperatura, umidade do ar e luminosidade possam ser ajustados de acordo.
Com a utilização da plataforma Arduino no projeto foi possível a construção de um
protótipo que faça o uso de distintos sensores e dispositivos para alcançar o objetivo principal.
Esta facilidade de integração de componentes permite que a proposta inicial possa ser
expandida de maneira proporcional, possibilitando o uso do sistema proposto, com suas devidas
adaptações, para locais de maior escala de produção.
Várias tecnologias são adaptáveis à plataforma Arduino, como o Shield Ethernet
utilizado no trabalho, que estabelece uma conexão com a Internet, permitindo assim que
informações possam ser transmitidas para a plataforma ThingSpeak. Outra característica
importante que foi considerada na utilização da plataforma Arduino, através de testes de
precisão e leitura de dados, foi seu tempo de resposta e eficiência para uma dada operação. Seu
funcionamento como todo é visivelmente estável, pois suas falhas geralmente são recorrentes
de erros no código, pois todos os seus dispositivos responderam de forma eficaz aos comandos
realizados na IDE do Arduino.
5.2 Aplicações do sistema
O sistema proposto foi submetido a diversos testes que tornam possível verificar o
funcionamento do Arduino e seus sensores, bem como alterações de leituras quando submetidos

Page 75

75
a diferentes aplicações. Nestes há evidências da funcionalidade correta do sistema, atendendo
então seu propósito inicial.
O sistema projetado informa os dados de umidade do ar, temperatura e luminosidade
coletados por meio de seus sensores não apenas em tempo real para o usuário, mas também pela
plataforma ThingSpeak, na Internet. Com isso, o usuário tem a possibilidade de verificar o
estado de sua estufa a todo momento, além de armazenar o histórico ao longo de dias, meses
ou até anos. O projeto pode ser utilizado, portanto, em residências particulares ou em quaisquer
ambientes reduzidos voltados para a produção controlada de hortaliças hidropônicas para
consumo próprio e/ou comercialização.
5.3 Sugestões para trabalhos futuros
Apesar de o projeto construído ter atendido às especificações estabelecidas, existem
uma série de otimizações que podem ser feitas para ampliação do trabalho e melhorias de suas
funcionalidades, dentre estas sugestões, pautam-se:
• Utilizar um módulo Wi-Fi para o envio dos dados obtidos, eliminando assim um
dos diversos cabos que são utilizados no projeto. O custo será mais elevado, mas
caso o usuário veja a necessidade de utilizar o sistema fora de casa, por exemplo,
não será necessário o uso de um cabo de rede atravessando o quintal.
• Aplicar o sistema proposto em maior escala, possibilitando assim o cultivo de
outros tipos de hortaliças além das folhosas, como hortaliças de frutos ou raízes.
• A solução utilizada no cultivo hidropônico tem um decaimento de nutrientes ao
longo do tempo, conforme as plantas vão se alimentando. A instalação de um
sensor de PH possibilitaria ao usuário saber exatamente quando trocar a solução,
evitando a perda de solução ainda válida, o que ocorre quando esta é trocada
baseando-se puramente em conhecimentos técnicos.
• Construção de um software integrado capaz de alterar os valores genéricos
estabelecidos no projeto por valores específicos de cultivo para cada uma das
hortaliças que possam ser cultivadas na estufa, permitindo assim o cultivo de
hortaliças mais sensíveis, ou até outros tipos de plantas, como flores.

Page 76

76
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRANTES, J.; SEIXAS FILHO, J.T. A viabilidade da agricultura urbana através da
hidroponia e do associativismo/cooperativismo. Rio de Janeiro: Ampub Nobel, 2006.
Adafruit. Disponível em: <http://www.adafruit.com/products/385>. Acesso em: 12 set. 2015.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Resolução CNNPA nº 12,
de 1978. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 24 jul. 1978.
Arduino.cc. (s.d.). Disponível em: <http://arduino.cc/en/Main>. Acesso em: 07 ago. 2015.
BEZERRA, F. Produção de Mudas de Hortaliças em Ambiente Protegido. Fortaleza,
Embrapa, 2003.
BRAGA, G. N. M. Hidroponia. [S.l.]: jun. 2009. Disponível em: <
http://agronomiacomgismonti.blogspot.com.br/2009/06/hidroponia.html>. Acesso em: 24 ago.
2015.
BRANDAO FILHO, J.U.T.; CALLEGARI, O. Cultivo de hortaliças de frutos em solo em
ambiente protegido. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v.20, n.200/201, p.64-68,
set./dez. 1999.
CERMEÑO, Z. Serrano. Construcción de Invernaderos. Madrid: Grupo Mundi-Prensa, 2005.
DISTEFANO, J. J.; STUBBERUD, A. R.; WILLIAMS, I. J. Schaum's Outline of Theory and
Problems of Feedback and Control Systems. 2. ed. New York: McGraw-Hill. 1990.
CGE: Centro de Gerenciamento de Emergências. Umidade Relativa do Ar, 2015. Disponível em:
<http://www.cgesp.org/v3/umidade-relativa-do-ar.jsp>. Acesso em: 19 ago. 2015.
GONDIM, A. (Ed.). Catálogo Brasileiro de Hortaliças, Brasília, 2010. Disponível em:
<http://uc.sebrae.com.br/sites/default/files/institutional-
publication/pdf/catalogo_hortalicas.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2015.
GUEDES, Í. M. R. A agricultura brasileira precisa de uma revolução branca. Disponível
em: <http://scienceblogs.com.br/geofagos/2015/07/a-agricultura-brasileira-precisa-de-uma-
revolucao-branca/>. Acesso em: 12 set. 2015.
GUEDES, Í. M. R. Papel da pesquisa científica na produção de hortaliças no Brasil.
Disponível em: <http://scienceblogs.com.br/geofagos/2015/08/papel-da-pesquisa-cientifica-
na-producao-de-hortalicas-no-brasil/>. Acesso em: 12 set. 2015.
HOPKINS, W. G. Photosynthesis and Respiration. [s.l.] Infobase Publishing, 2006.
Huinfinito. Disponível em: <http://www.huinfinito.com.br/>. Acesso em: 10 ago. 2015.
JENSEN, M. H.; MALTER, A. J. Protected Agriculture: A Global Review. [s.l.] World Bank
Publications, 1995.
LUENGO, R. F. A.; CALBO, A. G. Armazenamento de Hortaliças. [s.l.] Embrapa, 2001.

Page 77

77
MCROBERTS, M. Arduino Básico. São Paulo, Novatec, 2011.
NFT: Um tipo de Hidroponia. Tudo Hidroponia, [s.d.]. Disponível em:
<http://tudohidroponia.net/nft-um-tipo-de-hidroponia/>. Acesso em: 30 set. 2015
OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 4. Ed. São Paulo: Ed. Pearson Prentice Hall,
2003
PINHEIRO, C. Produção em Ambiente Protegido em São Paulo: Atuação da Secretaria de
Agricultura Favoreceu a Expansão. CASA DA AGRICULTURA: Produção em Ambiente
Protegido. Campinas, São Paulo, nº 2, p.40-40, abr./mai./jun. 2011.
SOLERPALAU. Disponível em: <http://www.solerpalau.pt/formacion_01_39.html>. Acesso em:
27 ago. 2015.
VILELA, N. Produção de Hortaliças no Brasil. Brasília, Embrapa, 2013.
YARNOLD, S. Arduino in easy steps. [s.l.] In Easy Steps, 2015.

Page 78

78
APÊNDICE A – Código do Sistema de Controle da Estufa
//Projeto Final - Amber Leite de Azevedo Junior
//O código disposto é de um software construído para realizar as leituras dos sensores
utilizados na estufa deste trabalho, apresentar estas informações no display, ativar atuadores
por meio do funcionamento de relés, além de enviar as informações em forma de String por
meio da internet à plataforma ThingSpeak.
//Bibliotecas – Inclusão de Bibliotecas
#include "DHT.h" //Biblioteca DHT
#include <LiquidCrystal.h> //Biblioteca Display
#include <SPI.h> //Biblioteca do Shield Ethernet¹
#include <Ethernet.h> //Biblioteca do Shield Ethernet²
//Display – Ativação do Display de Definição dos Pinos
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 9, 8, A4); /* Define os pinos que
serão ligados ao LCD */
//Array simbolo grau
byte grau[8] = { B00001100,
B00010010,
B00010010,
B00001100,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
};
//Fim do Display
//Sensor de Temperatura e Umidade
#define DHTPIN A1 // Pino em que o sensor de umidade e temperatura está
conectado
#define DHTTYPE DHT22 // Tipo do sensor de umidade e temperatura: DHT 22
(AM2302)
// Inicializando o sensor DHT para um Arduino normal de 16 Mhz
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//Fim do Sensor de Temperatura e Umidade
//Sensor de Luminosidade
int ldrPin = A2; //Pino do sensor
int sensorLuz; //Variável para armazenar o valor analógico
float luminosidade; //Varíável para armazenar o valor da tensão após a conversão do
valor analógico
//Fim do Sensor de Luminosidade
//Relay
#define vent A3 //Ventilador ligado no pino A3
#define lamp A0 //Lâmpada ligada no pino A0
#define irri 2 //Sistema de Irrigação no pino D2

Page 79

79
#define umid 3 //Umidificador ligado no pino D3
//Fim Relay
//Início Ethernet
byte mac[] = { 0xDE, 0xAE, 0xBC, 0xED, 0xFE, 0x02 };
int sdcard = 4;
//Configurações ThingSpeak
char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
String writeAPIKey = "----------------";
const int updateThingSpeakInterval = 16 * 1000; // Intervalo de tempo para update no
ThingSpeak (Segundos * 1000 = interval)
//Setup de Variáveis
long lastConnectionTime = 0;
long lastCheck = 0;
boolean lastConnected = false;
int failedCounter = 0;
EthernetClient client; // Iniciar Client Ethernet
//Fim Ethernet
void setup() {
Serial.begin(9600); //Inicializa a serial
pinMode(ldrPin, INPUT); //Define o tipo de pino do sensor de luminosidade
pinMode(vent, OUTPUT);
pinMode(lamp, OUTPUT);
pinMode(umid, OUTPUT);
pinMode(irri, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2); //Inicializa LCD
lcd.clear(); //Limpa o LCD
lcd.createChar(0, grau); //Cria o caractere customizado com o símbolo do grau
dht.begin(); //Inicia o sensor de umidade e temperatura
inicioEthernet(); // Inicia a Ethernet no Arduino
inicioIrrigacao();
//Desativa o SD Card no módulo Ethernet para não dar problema de rede
pinMode(sdcard, OUTPUT);
digitalWrite(sdcard, HIGH);
}
void loop() {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
}
long now = millis();
if (now - lastCheck > updateThingSpeakInterval) { //Caso o (horário atual - o horário
da última checagem) < (intervalo configurado), a rotina é iniciada
// Sensor de Umidade e Temperatura
float h = dht.readHumidity(); // Lê o valor da umidade
float t = dht.readTemperature(); // Lê a temperatura em Celsius
float f = dht.readTemperature(true); // Lê a temperatura em Fahrenheit

Page 80

80
// Criação de Strings
char t_buffer[10]; // Buffer da Temperatura
char h_buffer[10]; // Buffer da Umidade
String temp = dtostrf(t, 0, 5, t_buffer); // String da Temperatura
String humid = dtostrf(h, 0, 5, h_buffer); // String da Umidade
// Fim Sensor de Umidade e Temperatura
//Sensor de Luminosidade
sensorLuz = analogRead(ldrPin);
sensorLuz = 1023 - sensorLuz;
luminosidade = map(sensorLuz, 0, 1023, 1000, 0);
luminosidade = (luminosidade / 10);
char l_buffer[10]; // Buffer da Luminosidade
String luz = dtostrf(luminosidade, 0, 5, l_buffer); // String da Luminosidade
//Fim Sensor de Luminosidade
// Sensação Térmica
float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
float hic = (hi - 32) / 1.8; //Conversão para Celsius
char hic_buffer[10]; // Buffer da Sensação Térmica
String ster = dtostrf(hic, 0, 5, hic_buffer); // String da Sensação Térmica
// Fim Sensação Térmica
lastCheck = now; //Após as leituras, indica o tempo delas
// Display Informações
lcd.clear(); // Limpa a tela
lcd.setCursor(0, 0); // Escrevendo na Primeira Linha
lcd.print("Temp : "); // Temperatura
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(t, 1);
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.write((byte)0); //Mostra o simbolo do grau formado pelo array
if (t > 26) {
digitalWrite(vent, HIGH);
}
else {
digitalWrite(vent, LOW);
}
lcd.setCursor(0, 1); // Escrevendo na Segunda Linha
lcd.print("Umid : "); // Umidade
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(h, 1);
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print("%");
if (h >= 80) {
digitalWrite(umid, LOW);

Page 81

81
}
else {
digitalWrite(umid, HIGH);
}
delay(2000); //Intervalo para próxima informação
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); // Escrevendo na Terceira Linha
lcd.print("Luz : "); // Luminosidade
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
if ( luminosidade > 65.00 ) {
lcd.print("Luz Alta");
digitalWrite(lamp, LOW);
}
else {
lcd.print("Luz Baixa");
digitalWrite(lamp, HIGH);
}
Serial.println(t);
Serial.println(luminosidade);
Serial.println(h);
// ThingSpeak
if (!client.connected() && lastConnected) {
Serial.println("...desconectado");
Serial.println();
client.stop();
}
// Update do ThingSpeak
if (!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime >
updateThingSpeakInterval))
{
updateThingSpeak("field1="+temp+"&field2="+humid+"&field3="+luz); // Envio
das 3 Strings para o ThingSpeak
}
// Checar se o Arduino precisa ser reiniciado (reinicia a Ethernet caso a conexão
falhe mais que 3x)
if (failedCounter > 3 ) {
inicioEthernet();
}
lastConnected = client.connected();
}
}
void updateThingSpeak(String tsData) { //Fazer update dos dados no ThingSpeak
if (client.connect(thingSpeakAddress, 80)) {
client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + "\n");

Page 82

82
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(tsData.length());
client.print("\n\n");
client.print(tsData);
lastConnectionTime = millis();
if (client.connected()) {
Serial.println("Conectando ao ThingSpeak...");
Serial.println();
failedCounter = 0;
}
else {
failedCounter++;
Serial.println("A conexão ao ThingSpeak falhou (" + String(failedCounter, DEC)
+ ")");
Serial.println();
}
}
}
//Conectar o Arduino na rede e obter um IP usando o DHCP
void inicioEthernet() {
client.stop();
Serial.println("Conectando o Arduino a rede...");
Serial.println();
delay(1000);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("DHCP falhou, reinicie o Arduino");
Serial.println();
}
else {
Serial.println("Conectado a rede usando DHCP");
Serial.println();
}
}
void inicioIrrigacao() { //Setup de irrigação
int segundo = 0;
int minuto = 0;
int cont = 1;
double irrigar = (minuto / cont); //Variável para definir momento de irrigação
static unsigned long ult_tempo = 0;
int tempo = millis(); //Função millies retorna a quantidade de milissegundos desde
o início da execução do programa.
if(tempo - ult_tempo >= 1000) {
ult_tempo = tempo;
segundo++;
}
if(segundo >= 60 ) {
segundo = 0;
minuto++;

Page 83

83
}
if (irrigar = 1) {
digitalWrite(irri, HIGH);
cont++;
}
else {
digitalWrite(irri, LOW);
}
}

Page 84

84
ANEXO A – Esquema Elétrico Arduino UNO